0.1 – Насловна страна главне свеске техничке документације

0 – ГЛАВНА СВЕСКА

Инвеститор: 	Београдски Метро и Воз, ул. Светозара Марковића 38-40, Београд

Објекат: 	Београдски метро, Линија 1, Фаза 1, Списак катастарских парцела у Главној свесци

Врста техничке документације:	ИДР Идејно решење

За грађење / извођење радова: 	Нова градња

Пројектант: 	EGIS RAIL

168-170 avenue Thiers, 69006 Lyon, France

Лиценца: 351-02-02612/2021-09

Одговорно лице пројектанта: 	DIGONNET Francois, директор пројекта

Потпис:

Главни пројектант: 	Горан Тадић, дипл.инж.грађ.

Број лиценце: 	310 А398 04

Потпис:

Број техничке документације:	БГМ-Л1Ф1-ИДР-0

Место и датум: 			  Београд, децембар 2021.

0.2 – Садржина главне свеске

| 0.1. | Насловна страна главне свеске |
| --- | --- |
| 0.2. | Садржај главне свеске |
| 0.3. | Садржај техничке документације |
| 0.4. | Подаци о пројектантима |
| 0.5. | Општи подаци о објекту |

0.3.  САДРЖина ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

| 0 | ГЛАВНА СВЕСКА | БГМ-Л1Ф1-ИДР-0 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ СТАНИЦЕ ЖЕЛЕЗНИК | БГМ-Л1Ф1-ИДР-1.1 |
| 1.2 | ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ СТАНИЦЕ МАКИШ | БГМ-Л1Ф1-ИДР-1.2 |
| 1.3 | ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ СТАНИЦЕ ЖАРКОВО | БГМ-Л1Ф1-ИДР-1.3 |
| 1.4 | ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ СТАНИЦЕ БЕЛЕ ВОДЕ | БГМ-Л1Ф1-ИДР-1.4 |
| 1.5 | ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ СТАНИЦЕ ТРГОВАЧКА | БГМ-Л1Ф1-ИДР-1.5 |
| 1.6 | ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ СТАНИЦЕ ПОЖЕШКА | БГМ-Л1Ф1-ИДР-1.6 |
| 1.7 | ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ СТАНИЦЕ ПАРК БАНОВО БРДО | БГМ-Л1Ф1-ИДР-1.7 |
| 1.8 | ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ СТАНИЦЕ АДА ЦИГАНЛИЈА | БГМ-Л1Ф1-ИДР-1.8 |
| 1.9 | ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ СТАНИЦЕ САЈАМ | БГМ-Л1Ф1-ИДР-1.9 |
| 1.10 | ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ СТАНИЦЕ МОСТАР | БГМ-Л1Ф1-ИДР-1.10 |
| 1.11 | ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ СТАНИЦЕ САВСКИ ТРГ | БГМ-Л1Ф1-ИДР-1.11 |
| 1.12 | ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ СТАНИЦЕ ТРГ РЕПУБЛИКЕ | БГМ-Л1Ф1-ИДР-1.12 |
| 1.14 | ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ СТАНИЦЕ ДУНАВ | БГМ-Л1Ф1-ИДР-1.14 |
| 1.15 | ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ СТАНИЦЕ ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ | БГМ-Л1Ф1-ИДР-1.15 |
| 1.16 | ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ СТАНИЦЕ КАРАБУРМА | БГМ-Л1Ф1-ИДР-1.16 |
| 1.17 | ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ ОКНА 01 МАКИШ ПАРК | БГМ-Л1Ф1-ИДР-1.17 |
| 1.18 | ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ ОКНА 02 МАКИШ | БГМ-Л1Ф1-ИДР-1.18 |
| 1.19 | ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ ОКНА 03 ТРЕБЕВИЋКА | БГМ-Л1Ф1-ИДР-1.19 |
| 1.20 | ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ ОКНА 04 „СТАРА ШЕЋЕРАНА“ | БГМ-Л1Ф1-ИДР-1.20 |
| 1.21 | ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ ОКНА 05 МОСТ НА АДИ | БГМ-Л1Ф1-ИДР-1.21 |
| 1.22 | ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ ОКНА 06 САЈАМ | БГМ-Л1Ф1-ИДР-1.22 |
| 1.23 | ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ ОКНА 08 САВСКИ | БГМ-Л1Ф1-ИДР-1.23 |
| 1.24 | ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ ОКНА 09 ЛУКЕ ЋЕЛОВИЋА | БГМ-Л1Ф1-ИДР-1.24 |
| 1.25 | ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ ОКНА 10 ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ | БГМ-Л1Ф1-ИДР-1.25 |
| 1.26 | ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ ОКНА 11 КАРАБУРМА „TBM LAUNCHING“ | БГМ-Л1Ф1-ИДР-1.26 |
| 1.27 | ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ ОКНА 12 КАРАБУРМА | БГМ-Л1Ф1-ИДР-1.27 |
| 1.28 | ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ ТРАФО СТАНИЦЕ ВИСОКОГ НАПОНА „БЕЛЕ ВОДЕ“ | БГМ-Л1Ф1-ИДР-1.28 |
| 2/2.1. | ПРОЈЕКАТ ТРАСЕ МЕТРОА | БГМ-Л1Ф1-ИДР-2.2.1 |

0.4 ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТАНТИМА

# 0. ГЛАВНА СВЕСКА:

Пројектант: 	EGIS RAIL

168-170 avenue Thiers, 69006 Lyon, France

Главни пројектант: 	Горан Тадић

Број лиценце:	310 A398 04

Потпис:

# 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ:

Пројектант: 	EGIS RAIL

168-170 avenue Thiers, 69006 Lyon, France

Одговорни пројектант:	Estelle Ratant

Број лиценце:

Потпис:

# 2/2.1. ПРОЈЕКАТ ТРАСЕ МЕТРОА:

Пројектант: 	EGIS RAIL

168-170 avenue Thiers, 69006 Lyon, France

Одговорни пројектант: 	Бошко Чоко

Број лиценце: 	315 G307 08

Потпис:

0.5 ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ

ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ

| тип објекта: | Београдски метро – траса, станице и вентилациона окна |  |
| --- | --- | --- |
| врста радова : | Нова градња |  |
| категорија објекта: | В, Г |  |
| класификација појединих делова објекта: | учешће у укупној површини објекта (%): | класификациона ознака: |
|  |  | 124121 - Зграде с припадајућим инсталацијама и уређајима у њима на железничким станицама, на станицама жичара, седећих жичара, итд. |
|  |  | 124170 - Остале зграде за саобраћај и комуникације |
|  |  | 211201 - Улице и путеви унутар градова и осталих насеља, сеоски и шумски путеви и путеви на којима се одвија саобраћај моторних возила, бицикала и запрежних возила, укључујући раскрснице, обилазнице и кружне токове, отворена паркиралишта, пешачке стазе и зоне, тргови, бициклистичке и јахачке стазе |
|  |  | 211202 - Све потребне инсталације (расвета, сигнализација) које омогућују сигурно одвијање саобраћаја и паркирања |
|  |  | 212211 - Градска и приградска мрежа железнице одвојена од осталог саобраћаја |
|  |  | 212212 - Градска подземна железница, надземна железница, жичана железница |
|  |  | 212213 - Инсталације за расвету, сигнализацију, сигурност и електрификациј у пруга |
|  |  | 214201 - Друмски и железнички тунели, галерије и подземни пролази |
|  |  | 214202 – Пешачки подземни пролази |
|  |  | 214203 – Инсталације за расвету, сигнализацију и сигурност промета у тунелима и пролазима |
|  |  | 221411 – Међумесни надземни или подземни водови за дистрибуцију електричне енергије високог или средњег напона |
|  |  | 221420 – Трансформаторске станице и подстанице |
|  |  | 222210 – Локални цевоводи за дистрибуцију воде (мрежа ван зграда) |
|  |  | 222220 - Водоторњеви и други резервоари за воду, изворишта, фонтане (чесме), хидранти |
|  |  | 222311 – Спољна канализациона мрежа |
|  |  | 222410 – Локални електрични надземни или Подземни водови |
|  |  | 222330 - Грађевине с одговарајућим уређајима за пречишћење отпадних вода или без њих (нпр. Сабирне јаме, таложнице, сепаратори уља, септичке јаме) |
|  |  | 222410 – Локални електрични надземни или подземни водови |
|  |  | 222420 - Трансформаторске станице и подстанице |
|  |  | 222431 – Локални телекомуникациони водови, надземни или подземни, као и помоћне инсталације (телеграфски стубови итд) |
|  |  | 222432 – Локални телевизијски каблови и заједничке антене |
| назив просторног односно урбанистичког плана: | План генералне регулације шинских система у Београду са елементима детаљне разраде за I фазу прве линије метро система (објављен у службеном листу града Београда број 102/21 од 08.11.2021.) |  |
| место: | Београд, к.о. Железник, к.о. Жарково, к.о. Чукарица, к.о. Савски венац, к.о. Стари град и к.о. Палилула |  |
| број катастарске парцеле / списак катастарских парцела и катастарска општина објекта: | Деоница на терену и станица Макиш Грађевинска парцела МЕТ-6 К.О. Железник састоји се од целих катастарских парцела 616/2, 615/1, 614/1, 613/2, 612/4, 7570/15, 579/2, 578/2, 577/2, 576/2, 575/2, 574/2, 573/2, 572/2, 553/2, 552/2, 551/2, 550/2, 589/3, 590/3, 591/3, 592/3, 7570/11, 549/2, 548/2, 547/2, 546/2, 544/2, 543/2, 542/2, 541/2, 540/2, 539/2, 538/2, 537/2 и 536/2, Грађевинска парцела МЕТ-5 К.О. Железник састоји се од целих катастарских парцела 534/6 и 536/5, Грађевинска парцела МЕТ-4 К.О. Железник састоји се од целих катастарских парцела 534/2, 226/2, 228/2, 229/2, 230/2, 231/2, 232/2, 233/2, 234/2, 235/2, 236/2, 237/2, 239/2, 240/2, 241/2, 243/2, 328/2, 329/2, 331/2, 332/2, 333/2, 334/2, 335/2, 336/2, 337/2, 338/2, 339/2, 340/2, 341/2, 342/2, 343/2, 344/2, 345/2, 346/2, 347/2, 348/2, 391/2, 390/2, 389/2, 388/2, 387/2, 386/2, 385/2, 384/2, 383/2, 382/2, 381/2, 380/2, 379/2, 378/2, 377/2, 376/2, 375/2, 374/2, 373/2, 372/2 и 371/2 Грађевинска парцела МЕТ-3 К.О. Чукарица састоји се од целих катастарских парцела 12463/11 и 12463/19, Грађевинска парцела МЕТ-2 К.О. Чукарица коју чини катастарска парцела 12463/20, Грађевинска парцела МЕТ-1 К.О. Чукарица састоји се од целих катастарских парцела 12463/14, 12463/7, 12461/6, 12464/3, 12472/7, 12472/20, 12472/16, 12472/11, 12461/5, 12473/3, 12474/3, 12475/2, 12476/2, 12477/2, 12478/2, 12478/5, 12456/3, 12446/1, 12477/1, 12444/4, 12448/5, 12257/14, 12429/5, 12428/5, 13985/8, 12427/5, 12411/4 и 12413/6 и делова катастарских парцела 12476/3 и 12477/3 Деоница у тунелу – изградња методом отвореног ископа тзв. „cut and cover“ Грађевинска парцела САО-16 К.О. Чукарица састоји се од целе катастарске парцеле 12423/3 и делова катастарских парцела 12422/1, 12421, 12413/1 и 13985/9, Грађевинска парцела САО-17 К.О. Чукарица састоји се од делова катастарских парцела 13985/10, 12413/1, 12414/1, 12415, 12390 и 12389, Грађевинска парцела САО-18 К.О. Чукарица састоји се од делова катастарских парцела 12384, 12387 и 12389, Грађевинска парцела САО-21 К.О. Чукарица састоји се од делова катастарских парцела 12387, 12386, 12385, 12301, 12380, 12302, 12379 и 12303 Станица Жарково грађевинска парцела САО-22 К.О. Чукарица састоји се од целих катастарских парцела 12350, 12351/1, 12347/1, 12347/2, 12351/2 и делова катастарских парцела 12303, 12379, 12378, 12377/1, 12377/2, 12346/2, 12352/2, 12345, 12352/1, 12344, 12348, 12354, 12356/1, 12349 и 12353 Деоница у тунелу – изградња методом отвореног ископа тзв. „cut and cover“ Грађевинска парцела САО-23 К.О. Чукарица састоји се од делова катастарских парцела 12349, 12354, 12353, 12356/1, 12322/1, 11987, 11986 и 11983, Грађевинска парцела САО-24 К.О. Чукарица састоји се од делова катастарских парцела 11982, 11983 и 11984, Грађевинска парцела САО-27 К.О. Чукарица састоји се од делова катастарских парцела 11984, 11983, 11982, 11981, 11965/1, 11966/3, 11966/2, 11944/3, 11943/1, 11939/2, 11937 и 11934/5, Грађевинска парцела САО-28 К.О. Чукарица састоји се од дела катастарске парцеле 11934/5, Грађевинска парцела САО-29 К.О. Чукарица састоји се од делова катастарских парцела 11934/5, 11933/1, 11924/1 и 11923/1 Окно 1 – Макиш парк Грађевинска парцела ЗП3-1 К.О. Чукарица састоји се од целих катастарских парцела 11924/3, 11924/6, 11933/10 и делова катастарских парцела 11933/9, 11933/3, 11933/6, 11933/1, 11934/5, 11924/1, 11923/1, 11923/2, 11924/7, 11924/10, 11924/9 и 11924/2 Деоница у тунелу – изградња методом отвореног ископа тзв. „cut and cover“ Грађевинска парцела САО-31 К.О. Чукарица састоји се од целих катастарских парцела 11924/11 и 11924/8 и делова катастарких парцела 11916/4, 11916/2, 11923/2, 11924/7, 11924/10, 11916/3, 11924/9, 11924/2 и 11916/1 Станица Жарково Грађевинска парцела САО-32 К.О. Чукарица састоји се од делова катастарских парцела 11916/1, 11924/2 и 12588/1 Деоница у тунелу Грађевинска парцела САО-33 К.О. Чукарица састоји се од делова катастарских парцела 12785/35, 11916/1, 12785/1, 12588/1, 12591/14, 12591/18 и 3424/18, Грађевинска парцела СА-3 К.О. Чукарица састоји се од делова катастарских парцела 12785/61, 12785/62, 267/3, 12785/1 и 3424/1 Окно 2 – Макиш Грађевинска парцела СП2-2 К.О. Чукарица састоји се од делова катастарских парцела 267/2, 267/3, 276/1 и 276/3 Деоница у тунелу – изградња методом дубоког ископа машином за пробијање тунела Грађевинска парцела ЗП5-1 К.О. Чукарица састоји се од делова катастарских парцела 267/2, 280/1, 275, 267/3, 278/1, 276/1 Трафо станица Беле воде Грађевинска парцела ТС-1 К.О. Чукарица састоји се од делова катастарских парцела 12591/30 и 12591/14 Деоница у тунелу – изградња методом дубоког ископа машином за пробијање тунела К.О. Чукарица делови катастарских парцела 275, 278/1, 280/1, 282/1, 282/3, 272/2, 296/2, 285/6, 286/8, 290/5, 286/6, 290/1, 290/8, 290/9, 292/1, 293/1, 294/4, 294/3, 3405/8, 367/2, 3405/12, 367/1, 294/2, 370/1, 368/1, 367/4, 370/3, 369/7, 3406/6, 369/4, 3406/20, 369/6, 369/8, 369/11, 369/5, 369/3, 3406/1, 346/3, 374/3, 3406/5, 374/2, 3406/23, 3406/4, 374/4, 377/1, 379/2, 379/3, 3406/25, 379/1, 379/4, 380/1, 380/13, 380/10, 380/9, 380/11, 380/8, 3406/37, 3406/33, 380/2, 3406/34, 380/7, 380/3, 3406/12, 382/2, 382/4, 3406/13, 382/3, 3406/39, 382/1, 421/1, 421/5, 422/1, 425/3 Станица Трговачка Грађевинска парцела СА-4 К.О. Чукарица састоји се од целих катастарских парцела 189/4, 184/5, 3404/13, 189/3, 187/5 и 427/2 и делова катастарских парцела 183/16, 343, 184/3, 187/6, 340/3, 3404/3, 340/1, 341/2, 189/1, 342/2, 341/1, 428/6, 187/1, 428/2, 425/1, 425/3, 342/1, 183/5, 433/2 и 3406/1, грађевинска парцела СА-5 К.О. Чукарица састоји се од делова катастарских парцела 433/2, 428/6, 428/2, 436/2, 441, 436/1, 423/1 и 435/1, грађевинска парцела СА-6 К.О. Чукарица састоји се од делова катастарских парцела 113/3, 114, 117, 118, 3407/1, 441, 436/2 и 436/1 Деоница у тунелу – изградња методом дубоког ископа машином за пробијање тунела К.О. Чукарица, целе катастарске парцеле 124/11 и 124/9, делови катастарских парцела 428/6, 428/1, 429/2, 430/1, 430/2, 3406/1, 3407/1, 122/5, 123/1, 124/10, 123/4, 123/3, 125/1, 124/1, 127/8, 122/1, 85/1, 85/2, 3408/3, 85/5, 3408/13, 79/3, 79/2, 79/1, 83/1, 80, 82, 81/1, 13107/3, 13109/1, 13109/2, 13110/3, 13105/3, 13105/2, 13104/2, 13104/1, 13102/2, 13102/3, 13103/3, 13103/1, 13095/10, 13103/4, 13095/3, 13095/9, 13095/4, 13095/8, 13094/4, 13094/5, 13094/11, 13093/5, 13093/13, 13093/11, 13094/3, 13093/10, 1309314, 13094/12, 13093/4, 13092/3, 13092/10, 13092/11, 13091/1, 13089/9, 13089/4, 13089/8, 13089/3, 13088/2, 13088/1, 13087/2, 13087/1, 13086/1, 13123/1, 13073/2, 13073/1, 13072, 13070, 13069, 13044/1, 13044/18, 13123/1, 13044/17, 13044/16, 13044/15, 13167/2 и 13168/3 Окно 3 – Требевићка Грађевинска парцела СА-8 К.О. Чукарица састоји се од целих катастарских парцела13098/3, 13098/10, 13100/1, 13100/3, 13102/5 и 13102/4 и делова катастарских парцела 13101/5, 13103/4, 13101/2, 13103/1, 13101/3, 13104/2, 13100/4, 13105/1, 13106/2, 13102/2, 13105/2, 13102/1, 13105/3, 13106/1 и 13107/1 Станица Пожешка Грађевинска парцела СА-9 К.О. Чукарица састоји се од целих катастарских парцела 13169/3, 13044/43, 13044/40, 13044/39, 13169/4, 13044/37, 13044/29, 13044/34, 13044/30, 13169/20 и 13165/21 и делова катастарских парцела 13044/49, 13165/19, 13044/52, 13044/23, 13044/26, 13044/22, 13044/25, 13044/24, 13044/11, 13044/54, 13044/57, 13044/10, 13044/3, 13044/2, 13165/4, 13044/7, 13168/3, 13165/22, 13170/1, 13167/1, 13171/1, 13171/15, 13165/20, 13123/1 и 13042/1, грађевинска парцела САП-8 К.О. Чукарица коју чини део грађевинске парцеле 13042/1 Деоница у тунелу – изградња методом дубоког ископа машином за пробијање тунела К.О. Чукарица, целе катастарске парцеле 13040/6, 13036/8, 13031/3, 13030/8, 13017/2, 13016/2, 13004/8, 12994/2, 12983/18, 12983/16, 12980/42 и 10040/200 и делова катастарских парцела 13170/1, 13123/1, 13170/2, 13170/16, 13170/14, 13170/9, 13042/24, 13170/8, 13042/25, 13031/1, 13030/5, 13029/4, 13028, 13022/6, 12994/3, 12993/1, 12985/5, 12983/6, 12980/11, 12970/106, 12970/93, 13173/1, 13174, 13208/1, 10040/201, 10611, 10040/237, 10040/179, 10040/110, 10040/109, 10040/108, 10040/107 и 10040/76 Станица Парк Баново брдо Грађевинска парцела ЗП3-4 К.О. Чукарица састоји се од дела катастарске парцеле 13884, грађевинска парцела СА-10 К.О. Чукарица састоји се од делова катастарских парцела 10040/74, 10040/48, 10040/75, 10040/47, 10040/28, 10040/27, 10611 и 13921/1, грађевинска парцела ЗП1-2 К.О. Чукарица састоји се од целих катастарских парцела 10040/30, 10040/73, 10040/78, 10040/49, 10040/46, 10040/45 и 10040/29 и делова катастарских парцела 10040/32, 10040/74, 10040/48, 10040/75, 10040/47, 10040/28, 10040/27, 13921/1, 13922/7, 13923/1, 10040/76, 10040/77 и 10040/107 Деоница у тунелу – изградња методом дубоког ископа машином за пробијање тунела К.О. Чукарица, делови катастарских парцела 13921/3, 10040/232, 10040/281, 10040/279, 13922/7, 10040/212, 10040/289, 10040/227, 10040/243, 10611, 10609/4, 10041/338, 10041/108, 10041/107, 10041/106, 10041/266, 10041/109, 10041/110, 10041/45, 10041/272, 13887, 13889, 10639/3, 10639/1, 10374, 10041/112, 10375/1, 10376/3, 10376/1, 13866, 10635/4, 10380/1, 10380/2, 10381/1, 10381/3, 10626/2, 10239/2, 10238/2, 10239/1, 10237/1, 10228/1, 10229/1, 10228/2, 10229/2, 10215/1, 10213/1, 10214, 10212, 10625/10, 10100/11, 10100/6, 10623/1 и 10095 Окно 4 – Стара шећерана део кататстарске парцеле 10095 Станица Ада Циганлија Грађевинска парцела МЕТ-7 К.О. Чукарица састоји се од дела катастарске парцеле 10095, грађевинска парцела СА-11 К.О. Чукарица састоји се од целих катастарских парцела 10094/5, 10093/3, 10092/4, 10091/4, 10090/2, 10090/6, 10089/3, 10088/5, 10088/2, 10087/2, 10088/4, 10087/3, 10001/12, 10094/4, 10093/1, 10092/1, 10091/1, 10090/1, 10089/1, 10088/1, 10087/1, 10086, 10597/29, 10597/30, 10597/31, 10001/13, 10001/4, 10001/11, 10085/2, 10085/3, 10085/1, 10084/2, 10084/1, 10083, 10082, 10081, 10080, 10001/10, 10078, 10077, 10076, 10075, 10074, 10073, 10001/2, 10001/8, 13863/20, 10001/1, 13863/18 и 10602/2 и делова катастарских парцела 30164 и 10001/3 Деоница у тунелу – изградња методом дубоког ископа машином за пробијање тунела К.О. Чукарица, делови катастарских парцела 10005/3, 10003/1, 10003/2 и 10597/31 К.О. Савски венац, делови катастарских парцела 10602/3, 10017/3, 10017/2, 10018/1, 11121/1, 11123/18, 11297/2, 10671/5, 10671/17, 10671/14, 10671/18, 10671/13, 10671/15, 11123/2, 10671/22, 10671/7, 11123/1, 11121/18, 11121/2, 11121/32 и 11121/3 Окно 5 – Мост на Ади Грађевинска парцела СА-12 К.О. Савски венац састоји се од целих катастарских парцела 10671/21, 11292/2, 11291/2, 11298/13, 11302/6, 10671/19, 11302/2, 11294/2, 11123/17, 11135, 10671/5, 10671/4, 10671/15, 10671/18, 10671/13, 10671/17, 10671/14 и 11123/2 и делова кататстарских парцела 10017/5, 10017/2, 10017/3, 11298/4, 11297/2, 11123/18, 11121/1 и 10018/1 Окно 6 – Сајам Грађевинска парцела СП2-3 К.О. Савски венац састоји се од целих катастарских парцела 11122/9, 11123/22, 11121/34 и 11121/25 и делова кататстарских парцела 11121/18, 11123/1, 11123/14, 11121/2, 11114, 10652/1, 11121/32, 11121/33, 11121/3, 11122/1 и 11123/19 Станица Сајам Грађевинска парцела ЗП3-2 К.О. Савски венац састоји се од целих катастарских парцела 11122/5, 10670/7, 10670/6, 11122/7, 11123/21, 11123/3, 10670/3, 10670/5, 10665/12, 10665/3, 11122/3, 10670/9, 11122/6, 11122/4, 10670/2 и 11122/8 и делова кататстарских парцела 10665/10, 11121/3, 11121/32, 11121/33, 11122/1 и 11123/19, грађевинска парцела СА-13 К.О. Савски венац састоји се од целих катастарских парцела 11303/23, 11109/3, 11269/3, 11108/3, 10671/22, 10671/23, 10671/24, 10671/7, 11271/2, 10671/9, 10671/3 и 11108/22 и делова кататстарских парцела 10671/29, 10671/30, 11271/1, 10671/31, 11123/19, 11123/1, 10671/3 и 11108/7 Деоница у тунелу – изградња методом дубоког ископа машином за пробијање тунела К.О. Савски венац, делови катастарских парцела 10665/9, 10665/10, 10665/6, 10665/8, 10663/11, 11123/20, 11123/19, 10671/29, 10671/30 и 22630 Станица Мостар Грађевинска парцела СА-14 К.О. Савски венац састоји се од делова кататстарских парцела 22630, 1508/395, 836/1, 1431/1, 836/2 и 1428, грађевинска парцела ЗП1-4 К.О. Савски венац састоји се од дела кататстарске парцеле 1431/1, грађевинска парцела Ј9-18 К.О. Савски венац састоји се од целих катастарских парцела 1508/394, 1508/243, 1607/1, 1606, 1605/1, 1508/248, 1604, 1508/249 и 1508/250 Деоница у тунелу – изградња методом дубоког ископа машином за пробијање тунела К.О. Савски венац, деo катастарскe парцелe 836/1 Окно 8 – Савски Грађевинска парцела СА-15 К.О. Савски венац састоји се од делова кататстарских парцела 891/1, 1342/1, 836/1 и 1508/395 Деоница у тунелу – изградња методом дубоког ископа машином за пробијање тунела К.О. Савски венац, делови катастарских парцела 836/1, 1508/46, 1508/395, 1508/406, 1533, 1508/407, 811/4 и 1508/409 Станица Савски трг Грађевинска парцела Ј9-19 К.О. Савски венац састоји се од целих катастарских парцела 462/3, 462/8, 1508/307 и 1532 и делова кататстарских парцела 811/3 и 1508/410, грађевинска парцела САО-44 К.О. Савски венац део катастарске парцеле 1508/398 Деоница у тунелу – изградња методом дубоког ископа машином за пробијање тунела К.О. Савски венац, делови катастарских парцела 462/7, 462/11, 487/1, 484/1, 484/2, 483/1, 481/4, 481/2, 478, 477/1 и 474/1 Окно 9 – Луке Ћеловића Грађевинска парцела ЗП1-5 К.О. Савски венац састоји се од целих кататстарских парцела 1/5 и 474/1 Деоница у тунелу – изградња методом дубоког ископа машином за пробијање тунела К.О. Савски венац, делови катастарских парцела 474/3, 285/3, 286/2, 286/1, 333, 359, 358/1, 348/1, 350, 2160/2 и 215 К.О. Стари град, делови катастарских парцела 2957, 2171/2, 2172/2, 2173, 2174/1, 2174/3, 2175, 2176/1, 2076, 2203/1, 2204, 2202, 2206, 2059, 2207, 2208, 1848, 2267 и 2346/1 Станица Трг републике Грађевинска парцела САП-1 К.О. Стари град састоји се од дела кататстарске парцеле 1848, грађевинска парцела САП-2 К.О. Стари град састоји се од дела кататстарске парцеле 2885, грађевинска парцела С-16 К.О. Стари град састоји се од дела кататстарске парцеле 2886, грађевинска парцела С-17 К.О. Стари град састоји се од дела кататстарске парцеле 2346/1, грађевинска парцела САП-3 К.О. Стари град састоји се од дела кататстарске парцеле 2369, грађевинска парцела САП-4 К.О. Стари град састоји се од дела кататстарске парцеле 2369, грађевинска парцела САП-5 К.О. Стари град састоји се од дела кататстарске парцеле 2822, грађевинска парцела СА-18 К.О. Стари град састоји се од делова кататстарских парцела 2284/2, 2341 и 1063/1, грађевинска парцела ЗП2-2 К.О. Стари град састоји се од целе кататстарске парцеле 2283, грађевинска парцела Ј9-21 К.О. Стари град састоји се од целих кататстарских парцела 2342/2, 2342/3 и 2343/2 и дела кататстарске парцеле 2341 Деоница у тунелу – изградња методом дубоког ископа машином за пробијање тунела К.О. Стари град, делови катастарских парцела 804, 2285, 813, 1586, 1585, 1583, 1580/1, 1579/1, 1579/2, 1581, 1577, 1576, 1575, 688, 1609, 1612, 1604/2, 1611/1, 1611/2, 1604/1, 1603, 1594, 1598, 1597, 1477, 1555/1, 468, 1479, 1480, 1481, 1475, 1450, 1452, 1451, 1448, 1447, 1446, 1445, 1444, 1443, 1442, 958, 1310, 1311, 1291/4, 1291/1, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1169/1, 1158/1, 1169/2, 2794 и 2783 Станица Дунав Грађевинска парцела ЗП1-6.1 К.О. Палилула састоји се од целе кататстарске 30/3, ЗП1-6 К.О. Палилула састоји се од делова кататстарских парцела 30/1, 42/1 и 30/15, грађевинска парцела СА-21 К.О. Палилула састоји се од делова кататстарских парцела 30/4, 30/15 и 30/1, грађевинска парцела С-20 К.О. Палилула састоји се од дела кататстарске парцеле 42/1, грађевинска парцела С-19 К.О. Палилула састоји се од дела кататстарске парцеле 39/1, грађевинска парцела СА-37 К.О. Палилула састоји се од дела кататстарске парцеле 29/2 Деоница у тунелу – изградња методом дубоког ископа машином за пробијање тунела К.О. Палилула, делови катастарских парцела 30/1, 30/158 и 24/6 Окно 10 и станица Панчевачки мост Грађевинска парцела ЗП1-7 К.О. Палилула састоји се од целих катастарских парцела 127/44, 30/17, 30/16 и 127/70 и делова катастарских парцела 30/1, 24/7, 30/13, 30/14, 42/1, 127/4, 127/45, 127/112, 127/49, 127/71, 127/72, 127/103, 127/104, 127/46, 127/17, 127/5, 127/68, 127/67, 127/66, 30/12 и 9/1, грађевинска парцела ЗП5-2 К.О. Палилула састоји се од делова катастарских парцела 42/1, 112/1, 127/48, 127/112 и 127/111, грађевинска парцела СА-22 К.О. Палилула састоји се од целих катастарских парцела 127/73, 127/47, 127/75, 127/74 и 127/78 и делова катастарских парцела 127/71, 127/72, 127/48, 127/112, 127/103, 127/49, 127/4, 127/46, 127/45, 127/111, 42/1 и 30/1, грађевинска парцела СА-23 К.О. Палилула састоји се од делова катастарских парцела 127/112, 127/103, 127/17, 127/04, 127/49, 127/5, 127/50, 127/21, 127/52, 127/105 и 127/109 Деоница у тунелу – изградња методом дубоког ископа машином за пробијање тунела К.О. Палилула, делови катастарских парцела 127/50, 127/109, 127/51, 127/108, 127/15, 127/11, 127/59, 127/60 и 127/38 Окно 11 – Карабурма (ТБМ launching) Грађевинска парцела СА-25 К.О. Палилула састоји се од делова катастарских парцела 127/10, 127/11, 127/12 и 12/3 Деоница у тунелу – изградња методом отвореног ископа тзв. „cut and cover“ Грађевинска парцела СА-27 К.О. Палилула, састоји се од целих катастарских парцела 149/5, 149/7 и 155/3 и делова катастарских парцела 158/3, 155/5, 155/4, 155/6, 155/7, 158/2, 156, 154/2, 155/1, 129/6, 127/43, 154/1, 127/12, 127/42, 12/3, 129/5, 129/1 и 149/1, грађевинска парцела ЗП5-4 К.О. Палилула састоји се од делова катастарских парцела 155/5, 155/4, 155/7, 149/9 И 149/1 Станица Карабурма Грађевинска парцела СА-29 К.О. Палилула састоји се од целих катастарских парцела 330/1, 330/3, 161/2, 334/5, 329/2, 328/2, 162/3, 162/4, 161/3 и 161/5 и делова катастарских парцела 327/2, 162/8, 162/10, 335/6, 162/2, 162/7, 161/1, 159/1 и 149/6, грађевинска парцела СА-30 К.О. Палилула састоји се од делова катастарских парцела 161/1, 161/4 и 161/6, грађевинска парцела ЗП2-4 К.О. Палилула састоји се од целих катастарских парцела 161/7 и 161/8 и делова катастарских парцела 161/1, 149/1 и 149/9, грађевинска парцела ЗП2-2 К.О. Палилула састоји се од целих катастарских парцела 162/9, 162/12, 162/6, 162/11, 162/5 и 161/9 и делова катастарских парцела 7/35, 161/6, 160/1, 161/1, 161/4, 162/10, 162/8, 162/3 и 162/7 Деоница у тунелу – изградња методом отвореног ископа тзв. „cut and cover“ и Окно 12 - Карабурма Грађевинска парцела СП2-4 К.О. Палилула, састоји се од целе катастарске парцеле 5110/5 и делова катастарских парцела 7/35, 7/39, 160/1, 5110/12, 5110/10, 5110/3 и 165/7, грађевинска парцела СА-31 К.О. Палилула састоји се од целих катастарских парцела 162/1, 160/3, 160/2 и 160/4 и делова катастарских парцела 162/13, 165/8, 335/6, 162/2, 165/1, 5110/13, 162/7, 160/5 и 159/1, грађевинска парцела СА-33 К.О. Палилула састоји се од целих катастарских парцела 165/9, 165/10, 5110/11, 165/11, 165/3, 165/2, 165/5 и 165/4 и делова катастарских парцела 234/15, 165/6, 5110/13, 159/6, 234/4, 159/1 и 165/12, грађевинска парцела СА-34 К.О. Палилула, састоји се од целе катастарске парцеле 320/4 и делова катастарских парцела 159/1, 234/4 и 234/15, грађевинска парцела СП2-5 К.О. Палилула, састоји се од делова катастарских парцела 5110/10 и 5110/12, грађевинска парцела СА-32 К.О. Палилула, састоји се од целе катастарске парцеле 5110/9 и делова катастарских парцела 159/1, 159/6, 165/6, 165/1, 165/8, 5110/13 и 165/12 |  |
| број катастарске парцеле / списак катастарских парцела и катастарска општина преко којих прелазе прикључци за инфраструктуру: | Водовод и канлизација: Све парцеле које се тичу прикључака се налазе у оквиру парцела станица и окна, изузев 2 додатна прикључка за дренажну воду на траси на стац. 2+455,091 на КП. 14414/1 и 13985/2 К.О Чукарица и на стац. 3+308,97 КП. 11966/3 КО Чукарица. |  |
| број катастарске парцеле / списак катастарских парцела и катастарска општина на којој се налази прикључак на јавну саобраћајницу: | Нема |  |
| ПРИКЉУЧЦИ НА ИНФРАСТРУКТУРУ: |  |  |
| Електроенергетска дистрибутивна мрежа |  |  |
| Укупан капацитет |  | Укупан капацитет за Линију 1, Фаза 1 (укључујући Метро депо): Збирно: Инсталисана снага: Pi = 6x40 MVA Фактор снаге: Tg phi = 0,4 Фактор једновремености: kj < 0,2 Једновремена снага: Нормални услови рада Pjm = 36 000 kVA Услови рада у хитним случајевима до Pjm = 47 000 kVA Према електроенергетским објектима : Из ТС 110/35 kV „Беле воде“ (укључујући Депо): Инсталисана снага: Pi = 2x40 MVA Фактор снаге: Tg phi = 0,4 Фактор једновремености: kj < 0,25 Једновремена снага: Нормални услови рада Pjm = 12 600 kVA У ванредним условима рада до Pjm = 13 800 kVA У случају испада ТС 110/35kV “Сајам”, услови рада у хитним случајевима до Pjm = 18 200 kVA Из ТС 110/35kV “Сајам”:(није предмет ових локацијских услова) Инсталисана снага: Pi = 2x40 MVA Фактор снаге: Tg phi = 0,4 Фактор једновремености: kj < 0,4 Једновремена снага: Нормални услови рада Pjm = 9200 kVA У ванредним условима рада до Pjm = 12 500 kVA У случају испада ТС 110/35kV “Беле воде” или ТС 110/35kV “Карабурма“, услови рада у хитним случајевима до Pjm = 32 000 kVA Из ТС 110/35kV “Карабурма“: (није предмет ових локацијских услова) Инсталисана снага: Pi = 2x40 MVA Фактор снаге: Tg phi = 0,4 Фактор једновремености: kj < 0,35 Једновремена снага: Нормални услови рада Pjm = 13 800 kVA У ванредним условима рада до Pjm = 19500 kVA У случају испада ТС 110/35kV “Сајам”, услови рада у хитним случајевима до Pjm = 28 000 kVA |
| Врста прикључка |  | СН станице, смештене у станицама и окнима Линије 1, Фаза 1 су повезане са високонапонским станицама преко СН прстенова. Високонапонске станице су повезане на 110 kV преносну и дистрибутивну мержу ЕМС, у свему према стандардима и смерницама ЕМС. Све високонапонске станице се интегришу у постојећи ЕМС 110 kV преносни прстен. |
| Врста мерног уређаја |  | Мерење на високом напону (110 kV) у трафостаницама 110/35 kV. СН мрежа је део инфраструктуре метроа. |
| Начин грејања |  | Грејање на струју |
| Потребни енергетски капацитети за заједничку потрошњу (разврстано по улазима) |  | Нема заједничке потрошње. |
| Подаци о прикључцима постојећих објеката на парцели/парцела-ма (уколико постоје) |  | Нема постојећих прикључака |
| Нетипични потрошачи |  | Нема нетипичних потрошача |
| Потреба за већом поузданошћу и сигурности у испоруци електричне енергије |  | Принцип повезивања на ЕМС треба да обезбеди Н+1 редундацију на нивоу 110 kV. Цео систем напајања високонапонским станицама обезбеђује редукцију Н+1 (са једном високонапоснком станицом у потпуности искљученом, метро ради без деградације или нарушавања било које функције, укључујући и безбедносне функције). Свака високонапонска станица, појединачно, има Н+1 редунданцију на главним компонентама (2 преносна енергетска трансформатора, 2 СН кабловске везе до метро СН прстенова ...), а пројектом је предвиђено спречавање најчешћих кварова у начину рада. |
| Хидротехничка инфраструктура |  |  |
| Водовод |  | - Станица Железник - Санитарна вода 2.00 l/s - Спринклери 1.50 l/s Укупно 3.50 l/s - Станица Макиш - Санитарна вода 2.00 l/s - Спринклери 1.50 l/s Укупно 3.50 l/s - Станица Жарково - Санитарна вода 2.00 l/s - Спринклери 1.50 l/s Укупно 3.50 l/s - Станица Беле воде - Санитарна вода 2.00 l/s - Спринклери 1.50 l/s Укупно 3.50 l/s - Станица Трговачка - Санитарна вода 2.00 l/s - Спринклери 1.50 l/s Укупно 3.50 l/s - Станица Пожешка - Санитарна вода 2.00 l/s - Спринклери 1.50 l/s Укупно 3.50 l/s - Станица Парк Баново брдо - Санитарна вода 2.00 l/s - Спринклери 1.50 l/s Укупно 3.50 l/s - Станица Ада Циганлија - Санитарна вода 2.00 l/s - Спринклери 1.50 l/s Укупно 3.50 l/s - Станица Сајам - Санитарна вода 2.00 l/s - Спринклери 1.50 l/s Укупно 3.50 l/s - Станица Мостар - Санитарна вода 2.00 l/s - Спринклери 1.50 l/s Укупно 3.50 l/s - Станица Савски трг - Санитарна вода 2.00 l/s - Спринклери 1.50 l/s Укупно 3.50 l/s - Станица Трг републике - Санитарна вода 2.00 l/s - Спринклери 1.50 l/s Укупно 3.50 l/s - Станица Скадарлија - Санитарна вода 2.00 l/s - Спринклери 1.50 l/s Укупно 3.50 l/s - Станица Дунав - Санитарна вода 2.00 l/s - Спринклери 1.50 l/s Укупно 3.50 l/s - Станица Панчевачки мост - Санитарна вода 2.00 l/s - Спринклери 1.50 l/s Укупно 3.50 l/s - Станица Карабурма - Санитарна вода 2.00 l/s - Спринклери 1.50 l/s Укупно 3.50 l/s - Окно Макиш парк - Санитарна вода 1.00 l/s - Спринклери - l/s Укупно 1.00 l/s - Окно Макиш - Санитарна вода 1.00 l/s - Спринклери - l/s Укупно 1.00 l/s - Окно Требевићка - Санитарна вода 1.00 l/s - Спринклери - l/s Укупно 1.00 l/s - Окно Стара шећерана - Санитарна вода 1.00 l/s - Спринклери - l/s Укупно 1.00 l/s - Окно Мост на Ади - Санитарна вода 1.00 l/s - Спринклери - l/s Укупно 1.00 l/s - Окно Сајам - Санитарна вода 1.00 l/s - Спринклери - l/s Укупно 1.00 l/s - Окно Савски - Санитарна вода 1.00 l/s - Спринклери - l/s Укупно 1.00 l/s - Окно Луке Ћеловића - Санитарна вода 1.00 l/s - Спринклери - l/s Укупно 1.00 l/s - Окно Панчевачки мост - Санитарна вода 1.00 l/s - Спринклери - l/s Укупно 1.00 l/s - Окно Карабурма ТБМ - Санитарна вода 1.00 l/s - Спринклери - l/s Укупно 1.00 l/s - Окно Карабурма - Санитарна вода 1.00 l/s - Спринклери - l/s Укупно 1.00 l/s |
| Кишна канализација |  | - Станица Железник – 20.0 l/s - Станица Макиш – 20.0 l/s - Станица Жарково – 8.0 l/s - Станица Беле воде – 9.0 l/s - Станица Трговачка – 9.0 l/s - Станица Пожешка – 8.0 l/s - Станица Парк Баново брдо – 8.0 l/s - Станица Ада Циганлија – 9.0 l/s - Станица Сајам – 8.0 l/s - Станица Мостар – 8.0 l/s - Станица Савски трг – 8.0 l/s - Станица Трг републике – 8.0 l/s - Станица Скадарлија – 8.0 l/s - Станица Дунав – 9.0 l/s - Станица Панчевачки мост – 8.0 l/s - Станица Карабурма – 8.0 l/s - Окно Макиш парк – 2.0 l/s - Окно Макиш – 2.0 l/s - Окно Требевићка – 2.0 l/s - Окно Макиш парк – 10.0 l/s - Окно Стара шећерана – 2.0 l/s - Окно Мост на Ади – 10.0 l/s - Окно Сајам – 2.0 l/s - Окно Савски – 2.0 l/s - Окно Луке Ћеловића – 6.0 l/s - Окно Панчевачки мост – 2.0 l/s - Окно Карабурма ТБМ – 6.0 l/s - Окно Карабурма – 3.0 l/s - Најнижа тачка бр.1, Ст. 2+455.091 потез између станице Макиш – Жарково – 8.0 l/s - Најнижа тачка бр.2, Ст. 3+308.97 потез између станице Жарково - Окно Макиш парк – 8.0 l/s |
| Фекална канализација |  | - Станица Железник – 20.0 l/s - Станица Макиш – 8.0 l/s - Станица Жарково – 8.0 l/s - Станица Беле воде – 8.0 l/s - Станица Трговачка – 8.0 l/s - Станица Пожешка – 8.0 l/s - Станица Парк Баново брдо – 8.0 l/s - Станица Ада Циганлија – 8.0 l/s - Станица Сајам – 8.0 l/s - Станица Мостар – 8.0 l/s - Станица Савски трг – 8.0 l/s - Станица Трг републике – 8.0 l/s - Станица Скадарлија – 8.0 l/s - Станица Дунав – 8.0 l/s - Станица Панчевачки мост – 8.0 l/s - Станица Карабурма – 8.0 l/s |
| Друга инфраструктура |  |  |
| Телекомуникациона мрежа |  | Предвиђено у ИДР |
| Гасоводна мрежа |  | Нема |
| Топловодна мрежа |  | Нема |
| Јавно осветљење |  | Предвиђено у ИДР |
| Прикључење светлосне сигнализације на електродистрибутивну мрежу |  | Предвиђено у ИДР |
| Јавно зеленило |  | Предвиђено у ИДР |

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ- ДАТИ ДАЉЕ ПО ВРСТИ

| укупна површина парцеле / парцела: | Површина обухваћена надземним границама износи око 181,2ha. Укупна површина обухваћена I фазом прве линије износи око 264,13ha. |
| --- | --- |

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ – АРХИТЕКТУРА

|  | Објекти: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Станица Железник |  |  |
| Димензије објекта |  | • Укупна БРГП | 9.281,24 m2 |
|  |  | • Површина земљишта под Објектом (заузетост) | 3.193,86 m2 |
|  |  | • Спратност | -1+П+1 |
|  |  | • Висина венца објекта | 7,75 m у односу на приступну коту терена |
|  |  | • Апсолутна висинска кота венца објекта | +85,60 м.н.м. |
|  |  | • Спратне висине | Приземље: 4,05 m; 1. спрат: 3,90 m; ниво -1: 2,25 m |
| Материјализација објекта |  | • Конструкција | Армирано бетонска |
|  |  | • Темељење | Тракасти темељи |
|  |  | • Материјализација фасаде | улаз у станицу: застакљена фасада са челичним профилима; техничко подучје и службени улаз: зидане констукције или бетонски зидови |
|  |  | • Нагиб крова | Равни кров, 0,5-2 % |
|  |  | • Материјализација крова | Зелени кров са ниским растињем, гранитна керамика, хидроизолациона кровна мембрана |
|  | - Станица Макиш |  |  |
| Димензије објекта |  | • Укупна БРГП | 9.799,81 m2 |
|  |  | • Површина земљишта под Објектом (заузетост) | 3.258,36 m2 |
|  |  | • Спратност | -1+П+1 |
|  |  | • Висина венца објекта | 7,75 m у односу на приступну коту терена |
|  |  | • Апсолутна висинска кота венца објекта | +84,90 м.н.м. |
|  |  | • Спратне висине | Приземље: 4,05 m; 1. спрат: 3,90 m; ниво -1: 2,25 m |
| Материјализација објекта |  | • Конструкција | Армирано бетонска |
|  |  | • Темељење | Тракасти темељи |
|  |  | • Материјализација фасаде | улаз у станицу: застакљена фасада са челичним профилима; техничко подучје и службени улаз: зидане констукције или бетонски зидови |
|  |  | • Нагиб крова | Равни кров, 0,5-2 % |
|  |  | • Материјализација крова | Зелени кров са ниским растињем, гранитна керамика, хидроизолациона кровна мембрана |
|  | - Станица Жарково |  |  |
| Димензије објекта |  | • Укупна БРГП | 6.931,67 m2 |
|  |  | • Површина земљишта под Објектом (заузетост) | 406,80 m2 |
|  |  | • Спратност | П-2 |
|  |  | • Висина венца објекта | 3,58 m у односу на приступну коту терена |
|  |  | • Апсолутна висинска кота венца објекта | +78,58 м.н.м |
|  |  | • Спратне висине | Приземље: 3,58 m; ниво -1: 5,20 m; ниво -2: 2,25 m |
| Материјализација објекта |  | • Конструкција | Армирано бетонска |
|  |  | • Темељење | Темељна плоча |
|  |  | • Материјализација фасаде | застакљена фасада са челичним профилима |
|  |  | • Нагиб крова | Равни кров, 0,5-2 % |
|  |  | • Материјализација крова | термоизолација + хидроизолациона кровна мембрана преко АБ плоче |
|  | - Станица Беле Воде |  |  |
| Димензије објекта |  | • Укупна БРГП | 8.811,41 m2 |
|  |  | • Површина земљишта под Објектом (заузетост) | 396,98 m2 |
|  |  | • Спратност | П-3 |
|  |  | • Висина венца објекта | 4,93 m у односу на приступну коту терена |
|  |  | • Апсолутна висинска кота венца објекта | +80,19 м.н.м. |
|  |  | • Спратне висине | Приземље: 4,93 m; ниво -1: 5,95 m; ниво -2: 5,25 m; ниво -3: 2,30 m |
| Материјализација објекта |  | • Конструкција | Армирано бетонска |
|  |  | • Темељење | Темељна плоча |
|  |  | • Материјализација фасаде | застакљена фасада са челичним профилима |
|  |  | • Нагиб крова | Равни кров, 0,5-2 % |
|  |  | • Материјализација крова | термоизолација + хидроизолациона кровна мембрана преко АБ плоче |
|  | - Станица Трговачка |  |  |
| Димензије објекта |  | • Укупна БРГП | 9.839,58 m2 |
|  |  | • Површина земљишта под Објектом (заузетост) | 805,10 m2 |
|  |  | • Спратност | П-4 |
|  |  | • Висина венца објекта | 4,87 m у односу на приступну коту терена |
|  |  | • Апсолутна висинска кота венца објекта | +126,98 м.н.м. |
|  |  | • Спратне висине | Приземље: 4,87 m; ниво -1: 9,51 m; ниво -2: 7,35 m; ниво -3: 7,35 m; ниво -4: 2,30 m |
| Материјализација објекта |  | • Конструкција | Армирано бетонска |
|  |  | • Темељење | Темељна плоча |
|  |  | • Материјализација фасаде | застакљена фасада са челичним профилима |
|  |  | • Нагиб крова | Равни кров, 0,5-2 % |
|  |  | • Материјализација крова | термоизолација + хидроизолациона кровна мембрана преко АБ плоче |
|  | - Станица Пожешка |  |  |
| Димензије објекта |  | • Укупна БРГП | 8.195,36 m2 |
|  |  | • Површина земљишта под Објектом (заузетост) | 399,94 m2 |
|  |  | • Спратност | П-3 |
|  |  | • Висина венца објекта | 8,22 m у односу на приступну коту терена |
|  |  | • Апсолутна висинска кота венца објекта | +134,39 м.н.м. |
|  |  | • Спратне висине | Приземље: 8,22 m; ниво -1: 8,05 m; ниво -2: 7,35 m; ниво -3: 2,30 m |
| Материјализација објекта |  | • Конструкција | Армирано бетонска |
|  |  | • Темељење | Темељна плоча |
|  |  | • Материјализација фасаде | застакљена фасада са челичним профилима |
|  |  | • Нагиб крова | Равни кров, 0,5-2 % |
|  |  | • Материјализација крова | термоизолација + хидроизолациона кровна мембрана преко АБ плоче |
|  | - Станица Парк Баново Брдо |  |  |
| Димензије објекта |  | • Укупна БРГП | 8.543,42 m2 |
|  |  | • Површина земљишта под Објектом (заузетост) | 328,42 m2 |
|  |  | • Спратност | П-4 |
|  |  | • Висина венца објекта | 6,38 m у односу на приступну коту терена |
|  |  | • Апсолутна висинска кота венца објекта | +124,19 м.н.м. |
|  |  | • Спратне висине | Приземље: 6,38 m; ниво -1: 8,47 m; ниво -2: 7,35 m; ниво -3: 7,35 m; ниво -4: 2,30 m |
| Материјализација објекта |  | • Конструкција | Армирано бетонска |
|  |  | • Темељење | Темељна плоча |
|  |  | • Материјализација фасаде | застакљена фасада са челичним профилима |
|  |  | • Нагиб крова | Равни кров, 0,5-2 % |
|  |  | • Материјализација крова | термоизолација + хидроизолациона кровна мембрана преко АБ плоче |
|  | - Станица Ада Циганлија |  |  |
| Димензије објекта |  | • Укупна БРГП | 7.566,88 m2 |
|  |  | • Површина земљишта под Објектом (заузетост) | 1.642,95 m2 |
|  |  | • Спратност | П-3 |
|  |  | • Висина венца објекта | 10,54 m у односу на приступну коту терена |
|  |  | • Апсолутна висинска кота венца објекта | +86,37 м.н.м. |
|  |  | • Спратне висине | Приземље: 10,54 m; ниво -1: 8,05 m; ниво -2: 7,35 m; ниво -3: 2,30 m |
| Материјализација објекта |  | • Конструкција | Армирано бетонска |
|  |  | • Темељење | Темељна плоча |
|  |  | • Материјализација фасаде | застакљена фасада са челичним профилима |
|  |  | • Нагиб крова | Равни кров, 0,5-2 % |
|  |  | • Материјализација крова | термоизолација + хидроизолациона кровна мембрана преко АБ плоче |
|  | - Станица Сајам |  |  |
| Димензије објекта |  | • Укупна БРГП | 7.636,03 m2 |
|  |  | • Површина земљишта под Објектом (заузетост) | 601,83 m2 |
|  |  | • Спратност | П-3 |
|  |  | • Висина венца објекта | 5,25 m у односу на приступну коту терена |
|  |  | • Апсолутна висинска кота венца објекта | +81,70 м.н.м. |
|  |  | • Спратне висине | Приземље: 5,25 m; ниво -1: 8,14 m; ниво -2: 7,50 m; ниво -3: 2,30 m |
| Материјализација објекта |  | • Конструкција | Армирано бетонска |
|  |  | • Темељење | Темељна плоча |
|  |  | • Материјализација фасаде | застакљена фасада са челичним профилима |
|  |  | • Нагиб крова | Равни кров, 0,5-2 % |
|  |  | • Материјализација крова | термоизолација + хидроизолациона кровна мембрана преко АБ плоче |
|  | - Станица Мостар |  |  |
| Димензије објекта |  | • Укупна БРГП | 8.571,81 m2 |
|  |  | • Површина земљишта под Објектом (заузетост) | 651,74 m2 |
|  |  | • Спратност | П-3 |
|  |  | • Висина венца објекта | 4,20 m у односу на приступну коту терена |
|  |  | • Апсолутна висинска кота венца објекта | +83,29 м.н.м. |
|  |  | • Спратне висине | Приземље: 4,20 m; ниво -1: 7,30 m; ниво -2: 7,35 m; ниво -3: 2,30 m |
| Материјализација објекта |  | • Конструкција | Армирано бетонска |
|  |  | • Темељење | Темељна плоча |
|  |  | • Материјализација фасаде | застакљена фасада са челичним профилима |
|  |  | • Нагиб крова | Равни кров, 0,5-2 % |
|  |  | • Материјализација крова | термоизолација + хидроизолациона кровна мембрана преко АБ плоче |
|  | - Станица Савски трг |  |  |
| Димензије објекта |  | • Укупна БРГП | 26.667,37 m2 |
|  |  | • Површина земљишта под Објектом (заузетост) | 379,67 m2 |
|  |  | • Спратност | П-5 |
|  |  | • Висина венца објекта | 3,55 m у односу на приступну коту терена |
|  |  | • Апсолутна висинска кота венца објекта | +80,00 м.н.м. |
|  |  | • Спратне висине | Приземље: 3,55 m; ниво -1: 5,80 m; ниво -2: 6,10 m; ниво -3: 5,90 m; ниво -4: 7,35 m; ниво -5: 2,30 m |
| Материјализација објекта |  | • Конструкција | Армирано бетонска |
|  |  | • Темељење | Темељна плоча |
|  |  | • Материјализација фасаде | застакљена фасада са челичним профилима |
|  |  | • Нагиб крова | Равни кров, 0,5-2 % |
|  |  | • Материјализација крова | термоизолација + хидроизолациона кровна мембрана преко АБ плоче |
|  | - Станица Трг Републике |  |  |
| Димензије објекта |  | • Укупна БРГП | 12.418,48 m2 |
|  |  | • Површина земљишта под Објектом (заузетост) | 246,48 m2 |
|  |  | • Спратност | П-5 |
|  |  | • Висина венца објекта | 3,38 m у односу на приступну коту терена |
|  |  | • Апсолутна висинска кота венца објекта | +112,37 м.н.м. |
|  |  | • Спратне висине | Приземље: 3,38 m; ниво -1: 6,85 m; ниво -2: 6,00 m; ниво -3: 6,00 m; ниво -4: 7,35 m; ниво -5: 2,30 m |
| Материјализација објекта |  | • Конструкција | Армирано бетонска |
|  |  | • Темељење | Темељна плоча |
|  |  | • Материјализација фасаде | застакљена фасада са челичним профилима |
|  |  | • Нагиб крова | Равни кров, 0,5-2 % |
|  |  | • Материјализација крова | термоизолација + хидроизолациона кровна мембрана преко АБ плоче |
|  | - Станица Дунав |  |  |
| Димензије објекта |  | • Укупна БРГП | 9.784,78 m2 |
|  |  | • Површина земљишта под Објектом (заузетост) | 237,61 m2 |
|  |  | • Спратност | П-4 |
|  |  | • Висина венца објекта | 4,18 m у односу на приступну коту терена |
|  |  | • Апсолутна висинска кота венца објекта | +87,63 м.н.м. |
|  |  | • Спратне висине | Приземље: 4,18 m; ниво -1: 6,05 m; ниво -2: 6,00 m; ниво -3: 7,35 m; ниво -4: 2,30 m |
| Материјализација објекта |  | • Конструкција | Армирано бетонска |
|  |  | • Темељење | Темељна плоча |
|  |  | • Материјализација фасаде | застакљена фасада са челичним профилима |
|  |  | • Нагиб крова | Равни кров, 0,5-2 % |
|  |  | • Материјализација крова | термоизолација + хидроизолациона кровна мембрана преко АБ плоче |
|  | - Станица Панчевачки мост |  |  |
| Димензије објекта |  | • Укупна БРГП | 6.020,70 m2 |
|  |  | • Површина земљишта под Објектом (заузетост) | 263,06 m2 |
|  |  | • Спратност | П-3 |
|  |  | • Висина венца објекта | 7,54 m у односу на приступну коту терена |
|  |  | • Апсолутна висинска кота венца објекта | +92,06 м.н.м. |
|  |  | • Спратне висине | Приземље: 7,54 m; ниво -1: 9,80 m; ниво -2: 7,35 m; ниво -3: 2,30 m |
| Материјализација објекта |  | • Конструкција | Армирано бетонска |
|  |  | • Темељење | Темељна плоча |
|  |  | • Материјализација фасаде | застакљена фасада са челичним профилима |
|  |  | • Нагиб крова | Равни кров, 0,5-2 % |
|  |  | • Материјализација крова | термоизолација + хидроизолациона кровна мембрана преко АБ плоче |
|  | - Станица Карабурма |  |  |
| Димензије објекта |  | • Укупна БРГП | 7.983,07 m2 |
|  |  | • Површина земљишта под Објектом (заузетост) | 396,45 m2 |
|  |  | • Спратност | П-3 |
|  |  | • Висина венца објекта | 3,58 m у односу на приступну коту терена |
|  |  | • Апсолутна висинска кота венца објекта | +83,33 м.н.м. |
|  |  | • Спратне висине | Приземље: 3,58 m; ниво -1: 6,05 m; ниво -2: 5,25 m; ниво -3: 2,30 m |
| Материјализација објекта |  | • Конструкција | Армирано бетонска |
|  |  | • Темељење | Темељна плоча |
|  |  | • Материјализација фасаде | застакљена фасада са челичним профилима |
|  |  | • Нагиб крова | Равни кров, 0,5-2 % |
|  |  | • Материјализација крова | термоизолација + хидроизолациона кровна мембрана преко АБ плоче |
|  | - Окно 01 Макиш парк |  |  |
| Димензије објекта |  | • Укупна БРГП | 733,61 m2 |
|  |  | • Површина земљишта под Објектом (заузетост) | 105,19 m2 |
|  |  | • Спратност | -1 |
|  |  | • Висина венца објекта | 0,00 m у односу на приступну коту терена |
|  |  | • Апсолутна висинска кота венца објекта | +74,66 м.н.м. |
|  |  | • Спратне висине | -1: 7,37 m |
| Материјализација објекта |  | • Конструкција | Армирано бетонска |
|  |  | • Темељење | Темељна плоча |
|  |  | • Нагиб крова | Равни кров, 0,5-2 % |
|  |  | • Материјализација крова | термоизолација + хидроизолациона кровна мембрана преко АБ плоче |
|  | - Окно 02 Макиш |  |  |
| Димензије објекта |  | • Укупна БРГП | 1347,27m2 |
|  |  | • Површина земљишта под Објектом (заузетост) | 131,05 m2 |
|  |  | • Спратност | -2 |
|  |  | • Висина венца објекта | 0,00 m у односу на приступну коту терена |
|  |  | • Апсолутна висинска кота венца објекта | +77,64 м.н.м. |
|  |  | • Спратне висине | ниво -1: 5,55 m; ниво -2: 7,20 m |
| Материјализација објекта |  | • Конструкција | Армирано бетонска |
|  |  | • Темељење | Темељна плоча |
|  |  | • Нагиб крова | Равни кров, 0,5-2 % |
|  |  | • Материјализација крова | термоизолација + хидроизолациона кровна мембрана преко АБ плоче |
|  | - Окно 03 Требевићка |  |  |
| Димензије објекта |  | • Укупна БРГП | 1.194,81 m2 |
|  |  | • Површина земљишта под Објектом (заузетост) | 125,19 m2 |
|  |  | • Спратност | -4 |
|  |  | • Висина венца објекта | 0,00 m у односу на приступну коту терена |
|  |  | • Апсолутна висинска кота венца објекта | +122,01 м.н.м. |
|  |  | • Спратне висине | ниво -1: 5,55 m; ниво -2: 4,45 m; ниво -3: 4,45 m; ниво -4: 8,29 m |
| Материјализација објекта |  | • Конструкција | Армирано бетонска |
|  |  | • Темељење | Темељна плоча |
|  |  | • Нагиб крова | Равни кров, 0,5-2 % |
|  |  | • Материјализација крова | термоизолација + хидроизолациона кровна мембрана преко АБ плоче |
|  | - Окно 04 Стара шећерана |  |  |
| Димензије објекта |  | • Укупна БРГП | 1.550,60 m2 |
|  |  | • Површина земљишта под Објектом (заузетост) | 125,40 m2 |
|  |  | • Спратност | П-2 |
|  |  | • Висина венца објекта | 3,00 m у односу на приступну коту терена |
|  |  | • Апсолутна висинска кота венца објекта | +82,33 м.н.м. |
|  |  | • Спратне висине | Приземље: 3,00 m; ниво -1: 6,86 m; ниво -2: 9,55 m |
| Материјализација објекта |  | • Конструкција | Армирано бетонска |
|  |  | • Темељење | Темељна плоча |
|  |  | • Нагиб крова | Равни кров, 0,5-2 % |
|  |  | • Материјализација крова | термоизолација + хидроизолациона кровна мембрана преко АБ плоче |
|  | - Окно 05 Мост на Ади |  |  |
| Димензије објекта |  | • Укупна БРГП | 612,12 m2 |
|  |  | • Површина земљишта под Објектом (заузетост) | 36,24 m2 |
|  |  | • Спратност | -5 |
|  |  | • Висина венца објекта | 0,00 m у односу на приступну коту терена |
|  |  | • Апсолутна висинска кота венца објекта | +77,49 м.н.м. |
|  |  | • Спратне висине | ниво -1: 5,43 m; ниво -2: 4,51 m; ниво -3: 4,50 m; ниво -4: 4,50 m; ниво -5: 7,30 m |
| Материјализација објекта |  | • Конструкција | Армирано бетонска |
|  |  | • Темељење | Темељна плоча |
|  |  | • Нагиб крова | Равни кров, 0,5-2 % |
|  |  | • Материјализација крова | термоизолација + хидроизолациона кровна мембрана преко АБ плоче |
|  | - Окно 06 Сајам |  |  |
| Димензије објекта |  | • Укупна БРГП | 1.665,66 m2 |
|  |  | • Површина земљишта под Објектом (заузетост) | 116,98 m2 |
|  |  | • Спратност | -4 |
|  |  | • Висина венца објекта | 0,00 m у односу на приступну коту терена |
|  |  | • Апсолутна висинска кота венца објекта | +76,00 м.н.м. |
|  |  | • Спратне висине | ниво -1: 5,95 m; ниво -2: 3,71 m; ниво -3: 3,71 m; ниво -4: 7,30 m |
| Материјализација објекта |  | • Конструкција | Армирано бетонска |
|  |  | • Темељење | Темељна плоча |
|  |  | • Нагиб крова | Равни кров, 0,5-2 % |
|  |  | • Материјализација крова | термоизолација + хидроизолациона кровна мембрана преко АБ плоче |
|  | - Окно 08 Савски |  |  |
| Димензије објекта |  | • Укупна БРГП | 1.153,99 m2 |
|  |  | • Површина земљишта под Објектом (заузетост) | 79,08 m2 |
|  |  | • Спратност | -4 |
|  |  | • Висина венца објекта | 0,00 m у односу на приступну коту терена |
|  |  | • Апсолутна висинска кота венца објекта | +76,28 м.н.м. |
|  |  | • Спратне висине | ниво -1: 5,60 m; ниво -2: 2,90 m; ниво -3: 3,11 m; ниво -4: 7,45 m |
| Материјализација објекта |  | • Конструкција | Армирано бетонска |
|  |  | • Темељење | Темељна плоча |
|  |  | • Нагиб крова | Равни кров, 0,5-2 % |
|  |  | • Материјализација крова | термоизолација + хидроизолациона кровна мембрана преко АБ плоче |
|  | - Окно 09 Луке Ћеловића |  |  |
| Димензије објекта |  | • Укупна БРГП | 953,19 m2 |
|  |  | • Површина земљишта под Објектом (заузетост) | 105,37 m2 |
|  |  | • Спратност | -2 |
|  |  | • Висина венца објекта | 0,00 m у односу на приступну коту терена |
|  |  | • Апсолутна висинска кота венца објекта | +76,10 м.н.м. |
|  |  | • Спратне висине | ниво -1: 5,95 m; ниво -2: 11,46 m |
| Материјализација објекта |  | • Конструкција | Армирано бетонска |
|  |  | • Темељење | Темељна плоча |
|  |  | • Нагиб крова | Равни кров, 0,5-2 % |
|  |  | • Материјализација крова | термоизолација + хидроизолациона кровна мембрана преко АБ плоче |
|  | - Окно 10 Панчевачки мост |  |  |
| Димензије објекта |  | • Укупна БРГП | 1.053,58 m2 |
|  |  | • Површина земљишта под Објектом (заузетост) | 106,73 m2 |
|  |  | • Спратност | -4 |
|  |  | • Висина венца објекта | 0,00 m у односу на приступну коту терена |
|  |  | • Апсолутна висинска кота венца објекта | +84,17 м.н.м. |
|  |  | • Спратне висине | ниво -1: 5,95 m; ниво -2: 5,28 m; ниво -3: 6,15 m; ниво -4: 2,62 m |
| Материјализација објекта |  | • Конструкција | Армирано бетонска |
|  |  | • Темељење | Темељна плоча |
|  |  | • Нагиб крова | Равни кров, 0,5-2 % |
|  |  | • Материјализација крова | термоизолација + хидроизолациона кровна мембрана преко АБ плоче |
|  | - Окно 11 Карабурма "TBM launching" |  |  |
| Димензије објекта |  | • Укупна БРГП | 1.749,45 m2 |
|  |  | • Површина земљишта под Објектом (заузетост) | 67,97 m2 |
|  |  | • Спратност | -3 |
|  |  | • Висина венца објекта | 0,00 m у односу на приступну коту терена |
|  |  | • Апсолутна висинска кота венца објекта | +90,96 м.н.м. |
|  |  | • Спратне висине | ниво -1: 9,00 m; ниво -2: 7,00 m; ниво -3: 7,67 m |
| Материјализација објекта |  | • Конструкција | Армирано бетонска |
|  |  | • Темељење | Темељна плоча |
|  |  | • Нагиб крова | Равни кров, 0,5-2 % |
|  |  | • Материјализација крова | термоизолација + хидроизолациона кровна мембрана преко АБ плоче |
|  | - Окно 12 Карабурма |  |  |
| Димензије објекта |  | • Укупна БРГП | 1.197,00 m2 |
|  |  | • Површина земљишта под Објектом (заузетост) | 23,04 m2 |
|  |  | • Спратност | -1 |
|  |  | • Висина венца објекта | 0,00 m у односу на приступну коту терена |
|  |  | • Апсолутна висинска кота венца објекта | +77,73 м.н.м. |
|  |  | • Спратне висине | ниво -1: 13,00 m |
| Материјализација објекта |  | • Конструкција | Армирано бетонска |
|  |  | • Темељење | Темељна плоча |
|  |  | • Нагиб крова | Равни кров, 0,5-2 % |
|  |  | • Материјализација крова | термоизолација + хидроизолациона кровна мембрана преко АБ плоче |
|  | - Трафо станица високог напона Беле Воде |  |  |
| Димензије објекта |  | • Укупна БРГП | 873,00 m2 |
|  |  | • Површина земљишта под Објектом (заузетост) | 368,00 m2 |
|  |  | • Спратност | По+П+1 |
|  |  | • Висина венца објекта | 9,00 m у односу на приступну коту терена |
|  |  | • Спратне висине | По: 4,00 m; Приземље: 4,50 m; 1. спрат: 4,50 m |
| Материјализација објекта |  | • Конструкција | Армирано бетонска |
|  |  | • Темељење | Темељна плоча |
|  |  | • Материјализација фасаде | Малтерисана и бојена фасада |
|  |  | • Нагиб крова | Равни кров, 0,5-2 % |
|  |  | • Материјализација крова | хидроизолациона фолија + филц + термоизолација 25 cm + PVC фолија преко АБ плоче |
|  | - Трафо станица високог напона Сајам (није предмет ових локацијских услова) |  |  |
| Димензије објекта |  | • Укупна БРГП | 873,00 m2 |
|  |  | • Површина земљишта под Објектом (заузетост) | 368,00 m2 |
|  |  | • Спратност | По+П+1 |
|  |  | • Висина венца објекта | 9,00 m у односу на приступну коту терена |
|  |  | • Спратне висине | По: 4,00 m; Приземље: 4,50 m; 1. спрат: 4,50 m |
| Материјализација објекта |  | • Конструкција | Армирано бетонска |
|  |  | • Темељење | Темељна плоча |
|  |  | • Материјализација фасаде | Малтерисана и бојена фасада |
|  |  | • Нагиб крова | Равни кров, 0,5-2 % |
|  |  | • Материјализација крова | хидроизолациона фолија + филц + термоизолација 25 cm + PVC фолија преко АБ плоче |
|  | - Трафо станица високог напона Карабурма (није предмет ових локацијских услова) |  |  |
| Димензије објекта |  | • Укупна БРГП | 932,00 m2 |
|  |  | • Површина земљишта под Објектом (заузетост) | 401,00 m2 |
|  |  | • Спратност | По+П+1 |
|  |  | • Висина венца објекта | 9,00 m у односу на приступну коту терена |
|  |  | • Спратне висине | По: 4,00 m; Приземље: 4,50 m; 1. спрат: 4,50 m |
| Материјализација објекта |  | • Конструкција | Армирано бетонска |
|  |  | • Темељење | Темељна плоча |
|  |  | • Материјализација фасаде | Малтерисана и бојена фасада |
|  |  | • Нагиб крова | Равни кров, 0,5-2 % |
|  |  | • Материјализација крова | хидроизолациона фолија + филц + термоизолација 25 cm + PVC фолија преко АБ плоче |

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ – ЖЕЛЕЗНИЦА

| димензије објекта: | Пројектна брзина: | 80 (88) km/h |
| --- | --- | --- |
|  | Ширина колосека | 1435 mm |
|  | Минимални полупречник кривине: | 150 m |
|  | Максимални нагиб нивелете: | 40 (45)‰ |
|  | Максимални нагиб нивелете у скретничкој зони: | 30‰ |
|  | Минимални нагиб нивелете (ради површинског одводњавања: | 3‰ |
|  | Минимални радијус вертикалне кривине: | 3200 (2000) m |
|  | Минимална дужина вертикалне кривине: | 20 m |
|  | Максимално надвишење у кривини: | 120 mm |
|  | Осовинско оптерећење: | 14.5/13.5 t |
|  | Растојање између ослонаца причврсног прибора: | 60 cm |
|  | Тип напајања електричном енергијом: | Трећа шина |
| материјализација објекта: | Тип шине: | 54E1 |
|  | Квалитет шинског челика: | R260 у правцу R350HT у кривинама R<750 |
|  | Тип колосека: | Колосек на чврстој подлози (бетонска плоча) |
|  | Тип причврсног прибора: | еластични |
|  | Тип скретнице: | 1/7 R140 |

| предрачунска вредност објекта: | 1.758 M€ |
| --- | --- |

Напомена: Изградња објеката у оквиру овог Идејног решења одвијаће се у фазама, у зависности од динамике решавања имовинско - правних односа на катастарским парцелама и технологије извођења радова.

ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

У случају неслагања текстуалног дела са графичким прилогом, важе подаци са графичког прилога

Планом генералне регулације шинских система (страна 176 службеног листа 102/21, део 6. Локације за које је потребна верификација од стране Комисије за планове Скупштине Града Београда) предвиђено је да за Трафостаницу Сајам, која ће се градити на грађевинској парцели ТС-2 и Трафостаницу Карабурма, која ће се градити на грађевинској парцели ТС-3, Идејна решења буду верификована од стране Комисије за планове.

Планом генералне регулације шинских система (страна 176 службеног листа 102/21, део 6. Локације за које је потребна верификација од стране Комисије за планове Скупштине Града Београда) предвиђено је да за Трафостаницу Сајам, која ће се градити на грађевинској парцели ТС-2 и Трафостаницу Карабурма, која ће се градити на грађевинској парцели ТС-3, Идејна решења буду верификована од стране Комисије за планове.

Планом генералне регулације шинских система (страна 176 службеног листа 102/21, део 6. Локације за које је потребна верификација од стране Комисије за планове Скупштине Града Београда) предвиђено је да за Трафостаницу Сајам, која ће се градити на грађевинској парцели ТС-2 и Трафостаницу Карабурма, која ће се градити на грађевинској парцели ТС-3, Идејна решења буду верификована од стране Комисије за планове.

Планом генералне регулације шинских система (страна 176 службеног листа 102/21, део 6. Локације за које је потребна верификација од стране Комисије за планове Скупштине Града Београда) предвиђено је да за Трафостаницу Сајам, која ће се градити на грађевинској парцели ТС-2 и Трафостаницу Карабурма, која ће се градити на грађевинској парцели ТС-3, Идејна решења буду верификована од стране Комисије за планове.

Без предрачунске вредности Метро депоа који није предмет овог ИДР-а