1.1. – Насловна страна

1.28 Пројекат архитектуре трафо-станице високог напона Беле Воде

Инвеститор:	Београдски Метро и Воз, ул. Светозара Марковића 38-40, Београд

Објекат:	Београдски метро, Линија 1, Фаза 1 – нова трафо станица всоког напона Беле Воде, Списак катастарских парцела у Главној свесци

Врста техничке документације:	ИДР Идејно решење

Назив и ознака дела пројекта: 	1 – Пројекат  архитектуре

За грађење / извођење радова:	Нова градња

Пројектант:	EGIS RAIL

168-170 avenue Thiers, 69006 Lyon, France

Лиценца: 351-02-02612/2021-09

Одговорно лице пројектанта: 	DIGONNET François, директор пројекта

Потпис:

Одговорни пројектант:	Estelle Ratanat

Потпис:

Број дела пројекта:	БГМ-Л1Ф1- ИДР-1.28

Место и датум:			  Београд, Децембар 2021.

1.2. – Садржај

| 1.1. | Насловна страна |
| --- | --- |
| 1.2. | Садржај |
| 1.3. | Решење о одређивању одговорног пројектанта |
| 1.4. | Изјава одговорног пројектанта |
| 1.5. | Текстуална документација |
| 1.6. | Нумеричка документација |
| 1.7. | Графичка документација |

1.3. Решење о одређивању одговорног пројектанта

На основу члана 128. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон 9/2020 и 52/2021) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката ("Службени гласник РС", бр. 73/2019) као:

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

За израду Пројекта архитектуре – Трафо станица високог напона Беле Воде, који је део Идејног решења Београдски метро, Линија 1, Фаза 1, Списак катастарских парцела у Главној свесци, одређује се:

Estelle Ratanat

Пројектант:	EGIS RAIL

168-170 avenue Thiers, 69006 Lyon, France

Лиценца: 351-02-02612/2021-09

Одговорно лице пројектанта: 	DIGONNET François, директор пројекта

Потпис:

Број техничке документације:	БГМ-Л1Ф1 -ИДР-1.28

Место и датум:			  Београд, Децембар 2021.

1.4. Изјава одговорног пројектанта

Одговорни пројектант за израду Пројекта архитектуре – Трафо станица високог напона Беле Воде, који је део Идејног решења Београдски метро, Линија 1, Фаза 1, Списак катастарских парцела у Главној свесци,

Estelle Ratanat

ИЗЈАВЉУЈЕМ

- да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке

- да је пројекат у свему у складу са начинима за обезбеђење испуњења основних захтева за објекат прописаних елаборатима и студијама

Одговорни пројектант:	Estelle Ratanat

Потпис:

Број техничке документације:	БГМ-Л1Ф1 -ИДР-1.28

Место и датум:			  Београд, Децембар 2021.

1.5. Текстуална документација

ТЕХНИЧКИ ОПИС

УВОДНО ОБЈАШЊЕЊЕ И ЦИЉ ПРОЈЕКТА

Израдом Планa генералне регулације шинских система у Београду са елементима детаљне разраде за I фазу прве линије метро система (објављен у службеном листу града Београда број 102/21 од 08.11.2021.), а према одлукама из Мастер плана за развој саобраћајне инфраструктуре у Београду - „СМАРТ план“, који је усвојила Скупштина града Београда на седници одржаној 26.09.2017. године у простору који је планиран кроз поменути План, предвиђена је траса метроа са станицама, окнима, простором за депо и осталим објектима.

У зависности од конкретне технологије и динамике извођења радова, у складу са прибављеним условима надлежних институција, те просторним ограничењима, пре самог извођења радова формираће се документација која ће сагледати организацију саобраћаја током извођења радова.

Сви параметри димензија  и решења у овом Идејном решењу биће разрађени у даљој фази пројектовања и биће прилагођени и измењени у складу са техничким детаљима и технолошким елементима.

ЛОКАЦИЈА И ДИСПОЗИЦИЈА

Подручје трафо-станицe високог напона (“HVS”) Беле Воде налази се у близини трафо-станице Београд II T&D, на парцели ТС-1 из плана генералне регулације шинских система.

На земљишном постројењу биће подигнут објекат Електромреже Србије (ЕМС) у коме се налази постројење.

На земљишту TC-1 биће подигнут објекат у коме се налазе енергетски трансформатори и 35 kV техничке просторије.

Канали за полагање инсталација повезују две зграде “HVS”-а.

Oпис објеката

Једна трафо станица виског напона предвиђена је на земљишној парцели ТС-1. Трафо станица је једноспратни објекат бруто површине 368 m2 у приземљу и 137 m² на првом спрату, са технoлошким подрумом који ће заузимати целокупну површину од 368 m².

Висина објекта, која се одређује у складу с технолошким потребама, износи 9 до 9,5 m од нивоа терена непосредно уз објекат. Чиста висина у простору објекта износи 3,8 до 4,3 m. Кота пода у објекту је у равни са котом терена испред објекта. Кров је раван са минималним нагибом за одвод воде с крова.

Непосредно поред објекта предвиђен је простор с постољима трансформаторa површине 165 m². Овај простор је са три стране окружен противпожарним зидом и прекривен лаким решеткастим кровом за засену.

Напомена: поред овог објекта предвиђен је још један објекат који ће припадати ЕМС. Детаљи овог објекта тренутно нису познати.

Функција објекта

У објекту је предвиђен простор за смештај трансформатора и средњенапонског постројења за напајање средњенапонске мреже метро система. У објекту ће бити смештена и опрема за управљање и мониторинг, простор за складиштење, просторије за потребе особља, помоћна нисконапонска опрема и противпожарни систем. Приступ је омогућен кроз капију с јавне саобраћајнице.

Конструкција објекта:

Објекат је једноспратни. Пројектован је у систему армирано-бетонских зидова, стубова, греда, темеља и плоча, са испуном од зидова од блок опеке.

Извођење објекта:

Кров

Кров се састоји од следећих слојева:

- армирано-бетонске таванице,

- PVC фолије,

- термоизолације (минерална вуна за кровове) дебљине 250 mm;

- слоја филца,

- хидроизолационе фолије као завршног кровног слоја за равне кровове.

Кров је предвиђен с благим падовима за одвод атмосферских вода у систем атмосферске канализације путем вертикалних олука. Олуци се налазе са споље стране фасадних зидова.

Зидови и плафони

Фасадни и унутрашњи зидови пројектовани су као армирано-бетонски и зидови од блок опеке, обострано малтерисани и офарбани бојама за унутрашњу употребу и фасадним бојама.

Врата и фасадни отвори

Врата на објекту су специјална метална врата за трансформаторске станице са жалузинама. На појединим местима предвиђене су додатне жалузине за проветравање простора.

Подови

Под у приземљу објекта пројектован је као армирано-бетонска плоча, са зонама канала смештеним према потреби, те металним поклопцима и решеткама. Под је хидроизолован.

На првом спрату предвиђен је уздигнути под.

Подови и зидови простора с постољима трансформатора и сливног резервоара су непропусни за уље и отпорни на дејство уља.

Остале карактеристике

Пројектом кућишта трансформатора предвиђене су и функције противпожарне заштите и то:

- инсталације за гашење пожара азотом,

- систем за прикупљање уља (у случају хаваријског цурења уља) који ће се састојати од противпожарних решетки, система за одвод и задржавање уља са уљним сепаратором и система испуштања воде.

1.6. Нумеричка документација

| Трафо станица високог напона Беле Воде | БРУТО ПОВРШИНА - m² |
| --- | --- |
| Приземље | 368 |
| Први спрат | 137 |
| Технолошки подрум | 368 |
| УКУПНО: | 873 |

Табела 1: Површина трафо станице високог напона

| Трафо станица високог напона | Цена без ПДВ-а (€) |
| --- | --- |
| Беле Воде | 6.000.000,00 |

Табела 2: Цена трафо станице високог напона

Одговорни пројектант:

Estelle Ratanat

1.7. Графичка документација

| број цртежа | НАЗИВ ЦРТЕЖА | размера |
| --- | --- | --- |
| 1.28-01 | СИТУАЦИОНИ ПЛАН | 1:500 |
| 1.28-02 | ОСНОВЕ | 1:200 |
| 1.28-03 | ОСНОВЕ | 1:200 |
| 1.28-04 | ПРЕСЕЦИ И ИЗГЛЕДИ | 1:200 |