Прилог 1

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ КОЈЕ ВРШИ МЕРЕЊЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА / МЕРЕЊЕ ЕМИСИЈЕ ИЗ СТАЦИОНАРНИХ ИЗВОРА ЗАГАЂИВАЊА (заокружити врсту мерења за коју се подноси захтев)

Табела 1. Општи подаци о правном лицу

| 1.1. Подаци о организацији |
| --- |
| Назив |  |
| Организациона јединица која се бави пословима испитивања ваздуха |  |
| Називи других делова лабораторије који нису на истој адреси са седиштем |  |
| Адреса |  |  |
| Телефон |  | Факс |  | E-mail |  |
| 1.2. Подаци о акредитацији |
| Број акта о акредитацији |  | Издато |  | Важи до |  |
| 1.3. Подаци о претходном овлашћењу |
| Број решења |  | Издато |  |
| 1.4. Подаци о регистрацији делатности |
| Број решења |  | Издато |  |
| 1.5. Подаци о одговорном лицу |
| Име и презиме |  |
| Контакт телефон |  | E-mail |  |
| 1.5. Подаци о одговорном лицу за испитивање ваздуха |
| Име и презиме, звање |  |
| Функција |  |
| Контакт телефон |  | E mail |  |
| У |  |  |  |  |  |
|  | (место) |  | (датум) |  | Потпис одговорног лица |
|  |  |  |  | M.П. |  |

Табела 2. Обједињени подаци о кадру

| Ред. бр. | Име и презиме | Звање | Степен стручне спреме | Број и датум издавања дипломе | Радно место | Радно искуство | Број и датум издавања радне књижице | Радно искуство на пословима испитивања | Овлашћења особља |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Прилог 2

# Опрема за мерење КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА

## 1. Опрема за утврђивање атмосферских услова

Амбијентална температура

Као алтернативе:

- Течни термометар								(

- Биметални термометар							(

- Термометар који мери на принципу промене електричног отпора	(

Брзина ветра

Као алтернативе:

- Ротациони анемометар							(

- Термални анемометар							(

Смер ветра

- Уређај за мерење смера ветра						(

Атмосферски притисак на месту узорковања

Као алтернативе:

- Течни барометар 								(

- Чврсти барометар								(

- Анероидни барометар							(

Влажност ваздуха

Као алтернативе:

- „Хаар” хигрометар								(

- Литијум-хлоридни хигрометар						(

- Психрометар									(

Опрема за утврђивање атмосферских услова мора да испуњава стандарде Светске метеоролошке организације, као и да се еталонира и испитује од стране лабораторије која је акредитована за послове  еталонирања и испитивања од стране националног акредитационог тела у складу са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025.

## 2. Опрема за одређивање суспендованих честица, састава суспендованих честица и хемијских једињења апсорбованих на суспендованим честицама

Апаратура за узорковање и раздвајање

- Главе за узорковање (за укупне суспендоване честице, PM10, PM2.5) 		(

- Филтери										(

- Апарат за генерисање дефинисаног запреминског

протока (усисавање/регулација/мерење запреминског

протока и запремине) са: 								(

- Вакуум пумпом/ротационом пумпом типа „Vane”

- Гасни сат са термометром

- Уређај за хлађење ваздуха

- Црева											(

- Носачи филтера и контејнери за транспорт филтера				(

- Пластични контејнери са пречником одговарајућим за филтере			(

Такође видети тачку 6

Опрема за аналитичко одређивање

Аналитички инструменти за одређивање полицикличних ароматичних угљоводоника

Као алтернативе:

- HPLC са могућношћу градијентног бинарног испирања и

са подесивим таласним дужинама на FLD и/или UV детектору			(

- GC/MS										(

Аналитички инструменти за одређивање јона

Као алтернативе

- UV/VIS фотометар									(

- Јонски хроматограф									(

- Уређај за капиларну електрофорезу						(

Аналитички инструменти за одређивање метала/металоида

Као алтернативе

- ААS са додацима									(

- ICP-OES или ICP-MS								(

Друга неопходна опрема

- Дигестор										(

- Волуметријско посуђе								(

- Аналитичка вага, микровага							(

- Сушница										(

- Пећ за жарење са могућношћу грејања до 1000 ˚C				(

- Ексикатор										(

- Апарат за отворену дигестију							(

- Ултразвучно купатило								(

- Сокслет										(

- Вакуум упаривач									(

- Водено купатило са термостатирањем на 20 ˚C					(

- Центрифуга										(

## 3. Опрема за одређивање нивоа неорганскиг гасова

Апаратура за узорковање и раздвајање

Дисконтинуалне методе мерења

- Адсорбери										(

- Абсорпциони судови(испиралице и сл.) 						(

- Апарат за узорковање који се састоји од мерaча протока,

уређаја за сушење, филтера за фину прашину,

регулационог вентила (делови који су у контакту са гасом

морају бити од инертног материјала) 						(

- Инструмент за мерење запремине гаса (нпр. гасни сат) 				(

- Контејнери за транспорт узорака и материјала за узорковање			(

Континуалне методе мерења

- Пумпа са тефлонском главом, ако није саставни део анализатора		(

Такође видети тачку 6

Опрема за аналитичко одређивање

Дисконтинуалне методе мерења

Као алтернативе

- Фотометар са киветама (материјал стакло и кварц, d=1 cm и 5 cm) 		(

- Јонски хроматограф									(

- Апаратура за титрацију								(

- Уређај за мерење са јонселективном електродом					(

Континуалне методе мерења

Одговарајући, тестирани инструменти за следеће компоненте

- CO											(

- NOx											(

- SO2											(

- O3											(

- H2S											(

- NH3											(

Остала неопходна опрема за континуалне методе мерења

- Калибрациони гас за сваку компоненту						(

- Нулти гас										(

- Редуктор притиска									(

- Апаратура за проверу стабилности							(

- Аналитичка вага									(

- Сушница										(

- Ексикатор										(

- Термометар										(

## 4. Опрема за одређивање нивоа органских загађујућих материја

Апаратура за узорковање и раздвајање

- црева за узорковање (од адекватног материјала и адекватних димензија) 	(

Дисконтинуалне методе мерења

- Апсорпциони судови, испиралице са одговарајућим фритама			(

- Адсорбери										(

- Комплет судова за узорковање гасова						(

- Уређај за узорковање који се састоји од протокомера, регулационог 		(

вентила и пумпе (делови у контакту са гасом морају бити израђени

од инертног материјала) 								(

- Уређај за мерење запремине гаса							(

Континуалне методе мерења

Видети тачку 6

Опрема за аналитичко одређивање

Дисконтинуалне методе мерења

- Гасни хроматограф са одговарајућим детекторима (нпр. FID, ECD, MS) 	(

- HPLC са одговарајућим детекторима (FLD, UV) 					(

Континуалне методе мерења

- Анализатор за BTEX									(

Остала неопходна опрема

- Аналитичка вага									(

- Сушница										(

- Ексикатор										(

- Калибрациони гас за сваку компоненту						(

- Нулти гас										(

- Редуктор притиска									(

- Ротавапор										(

- Ултразвучно купатило								(

- Термостат(20 ˚C)									(

## 5. Опрема за одређивање нивоа високо токсичних загађујућих материја (диоксина и фурана)

Апаратура за узорковање и раздвајање

Уређај за узорковање који се састоји од :

- Главе за узорковање погодне за филтере и полиуретански уложак 		(

- Пумпе за усисавање са капацитетом од око 16 m3/h 				(

- Уређаја за мерење запремине гаса, за протоке од 16 -17 m3/h			(

- Тајмера										(

- Контејнера за транспорт полиуретанских уложака				(

- Довољне залихе филтера и полиуретанских уложака (минимално 6 ком) 	(

Опрема за аналитичко одређивање

- HRGC/HRMS										(

Остала неопходна опрема

- Сокслет										(

- Ротавапор										(

- Ултразвучно купатило								(

- Сушница										(

- Ексикатор										(

## 6. Захтеви који се односе на опрему за узорковање у аутоматским станицама

Системи за узорковање гасова

- Одговарајуће главе за узорковање у складу са методама				(

- Цев за узорковање од боросиликатног стакла са латералним спојевима за повезивање линија ка анализаторима								(

- Линије за узорковање за повезивање од централне цеви за узорковање до анализатора											(

- Монитор протока									(

- Пумпа 										(

Системи за узорковање суспендованих честица

- Одговарајуће главе за узорковање у складу са методама				(

- Цев за узорковање (L ( 3m) од материјала отпорног на корозију		(

- Пумпа 										(

Прилог 3

ПОДАЦИ О ОПРЕМИ ЗА МЕРЕЊЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА

Табела 1. Главни уређаји и опрема (опрема за мерење)

| Ред. бр. | Назив уређаја Тип / марка Година производње | Ком. | Инвентарски број | Серијски број произвођача | Опсег мерења/ карактеристике | Интервал еталонирања | Последњи датум еталонирања | Упутство за опрему | Намена | Бр. просторије |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Табела 2. Помоћни уређаји и опрема (опрема опште намене)

| Ред. бр. | Назив уређаја Тип / марка | Ком. | Инвентарски број | Серијски број произвођача | Интервал еталонирања | Последњи датум еталонирања | Упутство за опрему | Намена | Бр. просторије |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Прилог 4

ПОДАЦИ О ПРОСТОРУ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА МЕРЕЊА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА / МЕРЕЊЕ ЕМИСИЈЕ ИЗ СТАЦИОНАРНИХ ИЗВОРА ЗАГАЂИВАЊА (заокружити врсту мерења за коју се подноси захтев)

| Просторија | Ознака која се користи на скици лабораторије | Дигестор | Климатизација |
| --- | --- | --- | --- |
| Пријем узорака |  |  |  |
| Чување узорака |  |  |  |
| Припрема узорака |  |  |  |
| Анализа узорака |  |  |  |
| Обрада података |  |  |  |
| Помоћне просторије (за вагу) |  |  |  |
| Прање лабораторијског посуђа |  |  |  |
| Чување потрошног материјала |  |  |  |
| Чување и одржавање опреме |  |  |  |
| Просторија за мерење са контролисаном условима температуре и влажности |  |  |  |

# Прилог 5

# Опрема за мерење емисије ИЗ СТАЦИОНАРНИХ ИЗВОРА ЗАГАЂИВАЊА

## 1. Опрема за утврђивање граничних услова при мерењу емисије

Мерење температуре

Као алтернативе:

- Термопарови

1 = 0,5 m										(
1 = 1,0 m										(
1 = 2,0 m										(
Већа дужина										(

- Трансдуктори за различите опсеге мерења

0 до 150 ˚C										(

0 до 400 ˚C										(

0 до 1200 ˚C										(

- Термометри који мере на принципу промене електричног отпора

Различите дужине									(

Трансдуктори за различите опсеге мерења					(

Мерење CO, CO2 и O2 за прорачун густине отпадног гаса

- Одговарајући уређај за мерење тренутне концентрације				(

Мерење садржаја влаге

Као алтернативе:

Гравиметријско одређивање: 								(

а)	Уређај за узорковање гасовитих узорака

(цев са унутрашњим пречником di= 2 до 10 mm) 					(

б)	Сорпциони апарат за воду (нпр. молекуларна сита

од 0,3 nm, силикагел, CaCl2 у одговарајућем сорпционом суду) 			(

в)	Уређај за мерење запремине гаса и регулисање

протока запремине, погодан за употребу са сорпционим апаратом			(

г)	Вага											(

Психрометријско одређивање: 								(

„Класични” психрометар са комадима тканине (метод применљив до око 100 ˚C);

а)	Уређај за узорковање гасова (цев са унутрашњим

пречником погодним за употребу са психрометром) 				(

б)	U-цев психрометар									(

в)	Пумпа погодна за употребу са психрометром					(

„Психрометар са испиралицама”

(метод применљив за температуре изнад 100 ˚C)					(

а)	Уређај за узорковање гаса са могућношћу грејања				(

б)	„Психрометар са испиралицама” 							(

в)	Пумпа погодна за употребу са психрометром					(

Мерење брзине отпадног гаса

За отпадне гасове са брзинама од изнад око 3,0 m/s

- Пито сонде

l = 0,5 m										(

l = 1,0 m										(

l = 2,0 m										(

- Мерачи диференцијалног притиска

Опсег мерења: 0 до 20 hPa (прецизност очитавања од 0,001 hPa) 			(

За отпадне гасове са брзинама од изнад око 5,0 m/s

- Мерач типа „Vane” различитих дужина						(

Мерење притиска

- Мерење притиска ваздуха

Барометар											(

- Мерење статичког притиска

Диференцијални мерач притиска

са опсезима мерења: - 10 до + 10 hPa/- 100 до + 100 hPa				(

Мерење референтног садржаја кисеоника

- Одговарајући уређај за мерење тренутне концентрације				(

## 2. Опрема за мерење емисије прашкастих материја, састава прашкастих материја и хемијских једињења адсорбованих на прашкастим материјама

Апаратура за узорковање и раздвајање

- Комплет млазница одговарајућих пречника од 6 mm до 25 mm 			(

- Комплет црева за узорковање са унутрашњим пречником од

окo 10 mm до 25 mm са могућношћу грејања до 400 ˚C

различитих дужина од 0,5 до 2 m							(

- Кућиште/носач за филтере (l≈ 70 mm, d≈ 30 mm) 					(

Уређај за грејање кућишта/носача филтера до температуре од

минимално 200 ˚C 									(

Довољан број филтера (најмање 6 ком) 						(

- Кућиште/носач за филтере (l≈ 75 mm, d≈ 60 mm) 					(

Уређај за грејање кућишта/носача филтера до температуре од

минимално 200 ˚C									(

Довољан број филтера (најмање 6 ком.) 						(

- Равно кућиште/носач филтера за филтере пречника од око 55 mm			(

- Апарат за генерисање дефинисаног запреминског протока који има следеће функције:

- Усисавање										(

- Регулација										(

- Мерење запремине узорка гаса погодног за постизање вакума

од 700 hPa и следећих запреминских протока					(

- До 0,3 m3/h										(

- До 4 m3/h										(

- До 6 m3/h										(

- До 50 m3/h										(

- Апарат за сушење са филтером за честице						(

- Транспортни контејнери за филтере							(

Додатни захтеви за опрему за комбиновану прецитипацију прашкастих материја и материја које пролазе кроз филтер

- Адаптери за поделу узорка гаса у одређени број

подструја на крају линије за узорковање						(

- Испиралице (250 mL) 									(

- Носач испиралица са могућношћу хлађења						(

Опрема за аналитичко одређивање

- Као алтернативе: UV/VIS фотометар/јонски хроматограф/апарат

за потенциометријска одређивања					(

- Као алтернативе: AAS са додацима/XRF инструмент/ICP-OES			(

- Гасни хроматограф са одговарајућим детекторима (нпр. FID, ECD, MS) 		(

Остала неопходна опрема

Аналитичка вага										(

Сушница											(

Пећ за жарење										(

Ексикатор											(

Апарат за отворену дигестију								(

Ултразвучно купатило									(

Сокслет											(

Вакуум упаривач										(

Водено купатило са термостатирањем на 20 ˚C						(

Центрифуга											(

Апаратура за дигестију са PTFE инсертом са могућношћу грејања до 160 ˚C		(

## 3. Опрема за мерење емисије неорганских гасовитих материја

Апаратура за узорковање и раздвајање

- Комплет сонди за узорковање са могућношћу грејања,

различитих дужина од 0,25 до 2 m 							(

- Носачи сонди за узорковање							(

- Црева одговарајућих димензија и од одговарајућег материјала			(

Дисконтинуалне методе мерења

- Апсорпциони судови (испиралице) 						(

- Уређај за узорковање који се састоји од протокомера,

апарата за сушење, филтера за фине честице, регулационог

вентила и пумпе (делови који су у контакту са узорком гаса

морају бити израђени од инертног материјала) 					(

- Апарат за мерење  запремине гаса (нпр. Гасни сат)

Континуалне методе мерења

- Линије за узорковање гасова са могућношћу грејања				(

- Опрема за предгревање мереног гаса која се састоји од филтера

за чврсте честице и хладњака/пермеационих уређаја за сушење,

са могућношћу остваривања протока од минимално 250 L/h и

излазном температуром <3 °С са судом за сакупљање кондензата

од инертног материјала 								(

- Пумпа са тефлонском главом, која, ако није саставни део анализатора,

мора имати капацитет од најманје 400 L/h						(

Остали помоћни додаци

- Калибрациони гасови за сваку компненту						(

- Нулти гас										(

- Редуктори притиска за одговарајуће гасове					(

Опрема за аналитичко одређивање

Дисконтинуалне методе мерења

- Аналитичка вага									(

- Сушница										(

- Ексикатор										(

- Фотометар са киветама (материјал стакло и кварц, d=1 cm и 5 cm) 		(

- Термостат										(

- Инструментација за титрацију							(

Континуалне методе мерења

- На одговарајући начин тестиран уређај који ће омогућити континуално мерење

Анализатор угљен-моноксида, мерни опсези 		0-200 mg/m3			(

0-2000 mg/m3			(

Анализатор азотових оксида, мерни опсези		0-500 mg/m3			(

0-2000 mg/m3			(

Анализатор сумпор-диоксида, мерни опсези		0-200 mg/m3			(

0-2000 mg/m3			(

## 4. Опрема за мерење емисије органских материја

Апаратура за узорковање и раздвајање

- Комплет сонди за узорковање са могућношћу грејања,

различитих дужина од 0,2 до 2 m							(

- Црева за узорковање одговарајућих димензија и материјала			(

Дисконтинуалне методе мерења

- Апсорпциони судови (испиралице) 						(

- Адсорпциони судови(нпр. Комерцијално доступне адсорпционе цевчице) 	(

- Судови за сакупљање гасова (250 mL, 500 mL и 1 L) 				(

- Уређај за узорковање који се састоји од протокомера, апарат 			(

за сушење, филтера за фине честице, уређаја за одвајање

капљица,регулационог вентила 							(

- Пумпе са капацитетом од најмање 2 L/h, вакуум пумпа са

могућношћу постизања притиска <3 mbar						(

- Уређај за мерење запремине гаса							(

Континуалне методе мерења

- Линије за узорковање гасова са могућношћу грејања				(

- Филтер за фину прашину								(

Остали помоћни додаци

- Калибрациони гасови за сваку компoненту					(

- Нулти гас										(

- Редуктори притиска за одговарајуће гасове					(

Опрема за аналитичко одређивање

Дисконтинуалне методе мерења

- Гасни хроматограф са одговарајућим детекторима

(нпр. FID, ECD, MS) за метеријале у облику паре				(

- HPLC са одговарајућим детекторима (FLD, UV) за

термолабилне материјале								(

- Аналитичка вага									(

- Сушница										(

- Ексикатор										(

Континуалне методе мерења

- На одговарајући начин тестиран инструмент за континуално мерење или на одговарајући начин тестиран вишекомпонентни систем са пламено-јонизационим детектором и са следећим мерним опсезима:

0 ....... 10 ppm

0 ...... 100 ppm

0 ..... 1000 ppm

0 .... 10000 ppm

0 ... 100000 ppm			(

## 5. Опрема за одређивање емисије непријатних мириса

Уређај за узорковање

Динамичко узорковање

- сонда за узорковање									(

- линија за узорковање материјал:PTFE						(

- уређај за загревање свих делова у контакту са гасом				(

Статичко узорковање

- сонда за узорковање									(

- врећа за узорковање									(

- пумпа											(

- уређај за загревање свих делова у контакту са гасом				(

Опрема за аналитичко одређивање

- Олфактометар са H2S и n-butanol тест гасовима					(

## 6. Опрема за одређивање емисије високо токсичних загађујућих материја(диоксина и фурана)

Апарат за узорковање

Као минимум лабораторија треба да поседује опрему за једну од следећих метода:

- Метода са разблаживањем								(

- Филтер/кондезујућа метода								(

- Метода са хлађењем усисне цеви							(

Опрема за аналитичко одређивање

- HRGC/HRMS										(

- Апаратуру за екстракцију(Сокслетов екстрактор) 				(

- Левкове за раздвајање								(

- Ротавапор са регулацијом вакуума							(

- Ултразвучно купатило								(

## 7. Захтеви за портабл уређаје за мерење емисије загађујућих материја (нестандардне методе испитивања)

Опрема за узорковање

- Сонде за узорковање израђене од инертног материјала, различитих дужина	(

- Црева за узорковање, различитих дужина						(

- Црева за узорковање са могућношћу грејања, различитих дужина		(

- Одговарјући додаци									(

Опрема за одређивање

Симултано мерење минимум следећих компоненти:

- О2											(

- CO											(

- NO (NOx) 										(

- SO2											(

Перформансе система

| Карактеристика | Вредност |  |
| --- | --- | --- |
| Време одговора | < 200s | ( |
| Поновљивост на нули/“span“ тачки | < ±5 % | ( |
| Одступање „фита“ (линеарност) | < ±5 % | ( |
| Утицај промене амбијенталне температуре од 20 °С у дефинисаном опсегу на нули/“спан“ тачки | < ±5 % | ( |
| „Zero/ drift” | < ±3 % | ( |

Прилог 6

ПОДАЦИ О ОПРЕМИ ЗА УЗИМАЊЕ УЗОРАКА И МЕРЕЊЕ ЕМИСИЈЕ ИЗ СТАЦИОНАРНИХ ИЗВОРА ЗАГАЂИВАЊА

Табела 1. Главни уређаји и опрема (опрема за мерење)

| Ред. бр. | Назив уређаја Тип / марка Година производње | Ком. | Инвентарски број | Серијски број произвођача | Опсег мерења/ карактеристике | Интервал еталонирања | Последњи датум еталонирања | Упутство за опрему | Документ којим се показује начин на који уређај за мерење емисије оксида азота прерачунава укупне оксиде азота изражене као NO2 (у случају мерења емисије укупних оксида азота изражених као NO2) | Намена | Бр. просторије |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Табела 2. Помоћни уређаји и опрема (опрема опште намене)

| Ред. бр. | Назив уређаја Тип / марка | Ком. | Инвентарски број | Серијски број произвођача | Интервал еталонирања | Последњи датум еталонирања | Упутство за опрему | Намена | Бр. просторије |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Табела 3. Уређај за мерење емисије димних гасова

| Ред. бр. | Назив | Карактеристика | Ком. |
| --- | --- | --- | --- |
| Сензори |
|  | Врста | Опсег мерења |  |
| Сонде |
|  | Врста | Дужина, радна темп. итд |  |
| Пратећа опрема |
| УПУТСТВО ЗА НАВЕДЕНИ УРЕЂАЈ ИЛИ СТАНДАРДНА ОПЕРАТИВНА ПРОЦЕДУРА КОЈУ ЛАБОРАТОРИЈА КОРИСТИ ПРИ РАДУ СА УРЕЂАЈЕМ |

Табела 4. Уређај за мерење емисије прашкастих материја

| Ред. бр. | Назив | Захтеви | Ком. |
| --- | --- | --- | --- |
| Систем за изокинетичко узорковање |
|  |  | Екстерни |  |
|  |  | Са грејањем | Дужина |  |
|  | Питова цев | Тип и дужина |  |
|  | Носачи филтера | Врсте и димензије филтера |  |
|  | Одвајач кондензата |  | Врста и карактеристике |  |
|  | Врста система |  |
|  | Макс. температура до које је систем предвиђен за узорковање |  |
| Додаци за узорковање осталих полутаната |
|  | Стаклена цев за узорковање |  | Карактеристике |  |
|  | Стаклене млазнице |  | Врста и карактеристике |  |
|  | Кондензациони и адсорпциони уређај |  | Врста и карактеристике |  |
|  | Систем за хлађење |  | Врста и карактеристике |  |
| УПУТСТВО ЗА НАВЕДЕНИ УРЕЂАЈ ИЛИ СТАНДАРДНА ОПЕРАТИВНА ПРОЦЕДУРА КОЈУ ЛАБОРАТОРИЈА КОРИСТИ ПРИ РАДУ СА УРЕЂАЈЕМ |