|  | # Инвеститор: # ЈП “Путеви Србије” # Бул. краља Александра 282 # 11000 Београд |
| --- | --- |

# Alium д.о.о

# Јована Ђорђевића 2, 21000 Нови Сад

Тел. +381 21 30 24 065

e-mail: office@alium.rs

www.alium.rs

## ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ - ИДР

РЕКОНСТРУКЦИЈА ЧВОРА БР. 17902.1 НА ДРЖАВНОМ ПУТУ IIА РЕДА БРОЈ 179 (km 21+674) У ЧАЧКУ

КЊИГА 3 – ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА - ОДВОДЊАВАЊЕ

Нови Сад, септембар 2023.год.

Број: ИДР – 10/2023 – 3

# 3.1. НАСЛОВНА СТРАНА

3 - ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА - ОДВОДЊАВАЊЕ

Инвеститор:	ЈП „ Путеви Србије“

Булевар краља Александра бр.282

11 000 Београд

Објекат:	Реконструкција чвора бр. 17902.1 на државном путу IIА реда број 179 (km 21+674) у Чачку , на к.п.:

5150/1, 5150/3, 5195, 5186/36, 5186/37, 5149/4, 5147/4, 2972/5, 2978/3, 5147/1, 5148/12, 5148/6, 2651/2, 2972/3, 2972/4, 2973/2, 2650/11, 2650/12, 5149/1, 5186/26, 5186/9, 5186/28, 5196/2, 5186/32, 5186/10, 5149/5 КО Чачак

Врста техничке

документације:	ИДР Идејно решење

Назив и ознака

дела пројекта:	3–Пројекат хидротехничких инсталација- одводњавање

За грађење/

извођење радова:	Реконструкција

Пројектант:			Alium д.о.о. Нови Сад,

Јована Ђорђевића 2, Нови Сад

Одговорно лице

пројектанта: 			Јелена Недељковић, дипл.инж.грађ.

Потпис:

Одговорни пројектант:		Мирослав Ристић, дипл.инж.грађ.

Број лиценце: 	313 7150 04

Потпис:

Број техничке

документације:			 ИДР – 10/2023 – 3

Место и датум:	Нови Сад, септембар 2023.год.

3.2 САДРЖАЈ

| 3.1 | Насловна страна |
| --- | --- |
| 3.2 | Садржај пројекта хидротехничких инсталација-одводњавање |
| 3.3 | Решење о одређивању одговорног пројектанта |
| 3.4 | Изјава одговорног пројектанта |
| 3.5 | Текстуална документација |
| 3.6 | Графичка документација |

# 3.3 РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА

На основу члана 128. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11,  121/12, 42/13–УС, 50/2013–УС, 98/2013–УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19,  9/20 и 52/21) и  одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката (“Службени гласник РС”, бр.73/2019) као:

ОДГОВОРНИ  ПРОЈЕКТАНТ

за израду ПРОЈЕКТА ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА - ОДВОДЊАВАЊЕ, који је део Идејног решења реконструкције чвора бр. 17902.1 на државном путу IIА реда број 179 (km 21+674) у Чачку на к.п.:

5150/1, 5150/3, 5195, 5186/36, 5186/37, 5149/4, 5147/4, 2972/5, 2978/3, 5147/1, 5148/12, 5148/6, 2651/2, 2972/3, 2972/4, 2973/2, 2650/11, 2650/12, 5149/1, 5186/26, 5186/9, 5186/28, 5196/2, 5186/32, 5186/10, 5149/5 КО Чачак, одређује се:

Мирослав Ристић, дипл.инж.грађ			број лиценце: 313 7150 04

Пројектант:	Alium д.о.о. Нови Сад,

Јована Ђорђевића 2, Нови Сад

Одговорно лице пројектанта: 	Јелена Недељковић, дипл.инж.грађ.

Потпис:

Број техничке документације:		ИДР – 10/2023 – 3

Место и датум:		Нови Сад, септембар 2023.год.

# 3.4 ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА

Одговорни пројектант за израду ПРОЈЕКТА ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА - ОДВОДЊАВАЊЕ који је део Идејног решења реконструкције чвора бр. 17902.1 на државном путу IIА реда број 179 (km 21+674) у Чачку, на к.п: 5150/1, 5150/3, 5195, 5186/36, 5186/37, 5149/4, 5147/4, 2972/5, 2978/3, 5147/1, 5148/12, 5148/6, 2651/2, 2972/3, 2972/4, 2973/2, 2650/11, 2650/12, 5149/1, 5186/26, 5186/9, 5186/28, 5196/2, 5186/32, 5186/10, 5149/5 КО Чачак

Мирослав Ристић, дипл.инж.грађ

И З Ј А В Љ У Ј Е М

- да је идејно решење у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке;

- да су приликом израде идејног решења поштоване све прописане и утврђене мере и препоруке за испуњење основних захтева за објекат и да је идејно решење израђено у складу са мерама и препорукама којима се доказује испуњеност основних захтева.

Одговорни пројектант: 			Мирослав Ристић, дипл.инж.грађ

Број лиценце: 				313 7150 04

Потпис:

Број техничке документације:		ИДР – 10/2023 – 3

Место и датум:		Нови Сад, септембар 2023.год.

# 3.5 ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Увод

Овом пројектном документацијом дато је Идејно решење јавног хидротехничких инсталација раскрснице са кружним током саобраћаја и припадајућих уливно-изливних кракова у свему према графичком делу документације. Пројектна документација је рађена на основу датог грађевинског решења предметних саобраћајница, у свему у складу са прописима и препорукама JKO и CIE, као и техничким условима за израду пројектне документације јавног осветљења.

Опис радова

Како су инсталације већ постојеће пројекат предвиђа да се оне искористе и на њих изврши прикључење потребних сливника који ће бити распоређени у складу са новом нивелацијом.

Одговорни пројектант:

______________________________________________

Мирослав Ристић, дипл.инж.грађ.

# 3.6  ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

| Садржај графичке документације |  |
| --- | --- |
| 1 | Ситуациони план |

Одговорни пројектант:

______________________________________________

Мирослав Ристић, дипл.инж.грађ.