0.7. ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ

| тип објекта: | једнострано узидани објекат |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| врста радова: | Реконструкција, доградња и нова градња |  |  |
| категорија објекта: | В |  |  |
| класификација појединих делова објекта: | учешће у укупној површини објекта (%): 100 % |  | класификациона ознака: 125103 Наткривене зграде које се употребљавају за индустријску производњу |
| назив просторног односно урбанистичког плана: | ГУП Ваљева („Сл.гласник Града Ваљева“, бр. 5/2013) и Генерални план градског насеља Ваљева - подручје разраде на нивоу Плана генералне регулације „Крушик“ („Сл.гласник општине Ваљево“, бр. 20/2007) |  |  |
| град/општина: | Ваљево |  |  |
| број катастарске парцеле/списак катастарских парцела и катастарска општина објекта/радови који су предмет захтева: | Објекат се налази на КП 698/7 К.О. Ваљево, стим да се делови објекта налазе и на КП 698/11 и КП 698/2 К.О. Ваљево НАПОМЕНА: Део објекта који се реконструише и дограђује се налази на парцели КП 698/2 КО Ваљево. |  |  |
| број катастарске парцеле/списак катастарских парцела и катастарска општина преко којих прелазе прикључци за инфраструктуру који су предмет захтева: | Спољни гасовод који повезује предметни објекат и мернорегулациону станицу се налази на парцелама КП 2751, КП 11385/4, КП 702, КП 698/4, КП 698/14, КП 698/13, КП 698/11 и КП 698/2 К.О. Ваљево |  |  |
| број катастарске парцеле/списак катастарских парцела и катастарска општина на којима се налазе надземни делови линијског инфраструктурног објекта/прикључних водова, везани за површину земљишта (улазна и излазна места, ревизиона окна и сл.) који су предмет захтева: | Спољни развод гасовода се на КП 2751, КП 11385/4 и КП 702 К.О. Ваљево води надземно преко новопројектованог цевастог места на реци Љубостињи. |  |  |
| број катастарске парцеле/списак катастарских парцела и катастарска општина на којима се налазе постојећи водови који су у колизији са предметним радовима: |  |  |  |
| број катастарске парцеле/списак катастарских парцела и катастарска општина на које се измештају постојећи водови (уколико је измештање предмет захтева): |  |  |  |
| број катастарске парцеле/списак катастарских парцела и катастарска општина на којима се налазе постојећи објекти који се уклањају: |  |  |  |
| број катастарске парцеле/списак катастарских парцела и катастарска општина на којој се налази прикључак, или приступ на јавну саобраћајницу: | КП 698/2 К.О. Ваљево |  |  |
| ПРИКЉУЧЦИ НА ИНФРАСТРУКТУРУ: |  |  |  |
| Електроенергетска дистрибутивна мрежа |  |  |  |
| прикључак на (инсталација, мрежа) |  | Задржава се постојећи прикључак |  |
| укупан капацитет |  | Задржава се постојећи капацитет |  |
| врста прикључка |  | трајни |  |
| врста мерног уређаја |  | постојеће мерење за трафостаницу на 10 кВ |  |
| Потребни капацитети за различите намене (разврстано по улазима) |  |  |  |
| Потребни капацитети за заједничку потрошњу (разврстано по улазима) |  |  |  |
| Подаци о прикључцима постојећих објеката на парцели/парцелама (уколико постоје) |  |  |  |
| Недостајућа инфраструктура у складу са условима ИЈО |  | нема |  |
| нетипични потрошачи |  | нема |  |
| Друга инфраструктура |  |  |  |
| прикључак на водоводну и канализациону мрежу |  | Водовод: прикључак на постојећу водоводну мрежу у оквиру комплекса која је повезана на градску водоводну мрежу. Фекална канализација: прикључак на постојећу канализациону мрежу у оквиру комплекса која је повезана на градску канализациону мрежу |  |
| прикључак на телефонску мрежу |  | прикључак на постојећу телекомуникациону мрежу у оквиру комплекса |  |
| нетипични потрошачи |  | нема |  |
| Гасовод |  |  |  |
|  |  | новопројектована дистрибутивна гасна мрежа притиска 1- 4 bar: - подземни полиетиленски цевовод Ø250 mm - надземни челични цевовод Ø219,1 mm, предвиђен на новом цевном мосту изнад реке Љубостиња |  |

ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ:

| локацијски услови: |  |  |
| --- | --- | --- |

УСЛОВИ ПРИБАВЉЕНИ ВАН ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ:

| услови: |  |  |
| --- | --- | --- |

САГЛАСНОСТИ:

| издате сагласности: |  |  |
| --- | --- | --- |

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ

| димензије објекта: | укупна површина парцеле/парцела: | КП 698/7 КО Ваљево 8 961 m² КП 698/11 КО Ваљево 5 823 m² КП 698/2 КО Ваљево 98 731 m² |
| --- | --- | --- |
|  | укупна БРГП: | ''СТАРА КОТЛАРНИЦА'' (Део објекта који није предмет пројекта) Остаје непромењено ''НОВА КОТЛАРНИЦА'' (Део објекта који је предмет пројекта) 666,01 m² Остаје непромењено |
|  | укупна БРУТО изграђена површина: | ''СТАРА КОТЛАРНИЦА'' (Део објекта који није предмет пројекта) Остаје непромењено ''НОВА КОТЛАРНИЦА'' (Део објекта који је предмет пројекта) 666,01 m² Остаје непромењено |
|  | укупна НЕТО површина: | ''СТАРА КОТЛАРНИЦА'' (Део објекта који није предмет пројекта) Остаје непромењено ''НОВА КОТЛАРНИЦА'' (Део објекта који је предмет пројекта) постојеће - 615,74 m² новопројектовано - 611,86 m² |
|  | БРУТО површина приземља: | ''СТАРА КОТЛАРНИЦА'' (Део објекта који није предмет пројекта) Остаје непромењено ''НОВА КОТЛАРНИЦА'' (Део објекта који је предмет пројекта) 446,72 m² Остаје непромењено |
|  | површина земљишта под објектом/заузетост: | 1 742 m² од чега 972m² на КП 698/7 КО Ваљево 447m² на КП 698/2 КО Ваљево 323m² на КП 698/11 КО Ваљево |
|  | спратност (надземних и подземних етажа): | ''НОВА КОТЛАРНИЦА'' (Део објекта који је предмет пројекта) П+1 |
|  | висина објекта (венац, слеме, повучени спрат и др.) према локацијским условима: | ''НОВА КОТЛАРНИЦА'' (Део објекта који је предмет пројекта) Спратни део објекта венац: 15,38 m слеме: 15,57 m Приземни део објекта венац: 11,41 m слеме: 11,83 m бетонски фриз: 11,73 m Реконструкцијом се задржавају све постојеће висине кровова. Димњаци: 22,15 m |
|  | апсолутна висинска кота (венац, слеме, повучени спрат и др.) | ''НОВА КОТЛАРНИЦА'' (Део објекта који је предмет пројекта) Спратни део објекта венац: 193,62 m слеме: 193,81 m Приземни део објекта венац: 189,65 m слеме: 190,07 m бетонски фриз: 189,97 m Реконструкцијом се задржавају све постојеће висине кровова. Димњаци: 200,39 m |
|  | спратна висина: | ''НОВА КОТЛАРНИЦА'' (Део објекта који је предмет пројекта) приземље - 11,23-11,62 m спрат - 9,61-9,79 m |
| посебни делови објекта: | број станова: | / |
|  | број пословних простора: | / |
| број гаража/гаражних места: | број паркинг места: | / |
| материјализација објекта: | материјализација фасаде: | ''НОВА КОТЛАРНИЦА'' (Део објекта који је предмет пројекта) фасадна опека, натур бетон |
|  | оријентација слемена: | ''НОВА КОТЛАРНИЦА'' (Део објекта који је предмет пројекта) Запад – Исток |
|  | нагиб крова: | ''НОВА КОТЛАРНИЦА'' (Део објекта који је предмет пројекта) Постојећи нагиби кровова су 2,4% и 7,5%. нагиб остаје исти |
|  | материјализација крова: | ''НОВА КОТЛАРНИЦА'' (Део објекта који је предмет пројекта) Материјализација постојећих кровова: кровни ,,сендвич'' панел, стаклени воал, хидроизолациона мембрана |
| проценат зелених површина: | (дато локацијским условима) (само у ИДП, ПГД, ПЗИ и ПИО) | Остаје непромењен |
| индекс заузетости: | (дато локацијским условима) (само у ИДП, ПГД, ПЗИ и ПИО) | Остаје непромењен |
| индекс изграђености: | (дато локацијским условима) (само у ИДП, ПГД, ПЗИ и ПИО) | Остаје непромењен |
| начин грејања: | Навести: топлана, гас, топлотне пумпе и сл. |  |
| друге карактеристике објекта: |  |  |
| предрачунска вредност радова на реконструкцији објекта: |  |  |
| коначна обрачуната вредност објекта: |  |  |