# 4.2.5.2. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

Инвеститор:	ХК ''Крушик'' а.д.

Владике Николаја 59, 14 000 Ваљево

Објекат:	ПОМОЋНА ЗГРАДА - ДЕО - ЕНЕРГЕТСКИ БЛОК О-174, ЦЕНТРАЛНА КОТЛАРНИЦА, ПР+СП БРОЈ 1

Врста техничке документације:	 ИДР Идејно решење

Назив и ознака дела пројекта:	4.2-ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА – ПРИКЉУЧНИ ГАСОВОД

4.2.5.2.1. ОПШТИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

1. Уговор за извођење радова садржи спецификацију радова која мора бити у складу са спецификацијом из одобреног пројекта. Понуђачи су дужни поднети понуду за све позиције наведене у спецификацији.

2. Документација одобреног пројекта има да служи као база за састављање уговора.

3. Уговор о извођењу сматра се закљученим кад су се стране писмено споразумеле о уговореним ставкама и цени.

4. Уговор о извођењу мора да садржи још и следеће:

- рок почетка и рок завршетка радова,

- начин наплате извршених радова,

- уговорене пенале,

- гарантни рок,

- надзор Инвеститора над извођењем радова,

- обавезе Извођача да постројење изради према одобреном пројекту и у складу са постојећим стандардима, техничким упутствима и нормама.

5. По уступању посла Извођач је дужан да прегледа градилиште и утврди стање грађевинских радова. Нађене недостатке - примедбе пријавиће Инвеститору, те ће са њим, Надзорним органом и Пројектантом постићи споразум о радовима или евентуалним изменама. Извођењу се не сме приступити без грађевинске дозволе, коју прибавља Инвеститор.

6. Гарантни рок за квалитет монтажних радова је рок предвиђен законским прописима, уколико у уговору није другачије одређено. За уграђену опрему важи гаранција произвођача. Ако се на захтев Извођача не изврши благовремено пријем, гарантни рок тече од истека рока када је пријем требало извршити, а за уграђену опрему важи гаранција произвођача. За време гарантног рока Извођач је дужан да о свом трошку отклони недостатке услед слабо изведених радова или лошег материјала.

7. Извођач је одговоран једино за квалитет монтажних радова и уграђеног материјала, ако су радови изведени по одобреном пројекту, односно, одобреним изменама. Уколико Извођач врши и измене без сагласности Пројектанта и Надзорног органа сноси одговорност за неправилно функционисање инсталације.

8. Ако Извођач радова утврди да се услед грешке у пројекту или услед погрешних упутстава Инвеститора, односно, његовог надзорног органа, радови изводе на штету трајности, стабилности, функционалности и квалитета постројења, онда он одговара и сам за насталу штету, ако на утврђене грешке или погрешна упутства не упозори Инвеститора.

9. Уграђени материјал и опрема мора да одговара техничким прописима и стандардима. Ако Надзорни орган буде захтевао испитивање неког материјала, Извођач ће га поднети на испитивање признатој установи, а трошкове, уколико материјал одговара, наплатиће посебно као вишак рада, с тим што има право на сразмерно продужење рока. Уколико материјал не одговара стандардима, трошкове сноси произвођач.

10. Ако се уграђује материјал Инвеститора, Извођач ће га прегледати, па ако сматра да није квалитетан одбиће уградњу писменом констатацијом у грађевинском дневнику. Ако и поред тога Надзорни орган буде наредио да га угради, он ће поступити по наређењу, али неће одговарати за њега, нити за последице. У том случају за предметни материјал се изузима гаранција за овај део инсталације.

11. Извођач је дужан:

- да постројење изводи по одобреном пројекту,

- да постројење изводи сагласно техничким прописима, упутствима и стандардима,

- да предузима све потребне мере за сигурност радника, пролазника и саобраћаја, као и за сигурност постројења која се изводе и суседних објеката,

- да изврши правилну организацију посла тако да што мање омета рад других

предузећа или служби.

12. Ако Извођач утврди да монтажни радови неће бити завршени у уговореном року, потребно је да, обавести Инвеститора уз образложење закашњења.

13. У цену монтаже постројења урачуната је:

- потпуна монтажа, испитивање и регулација,

- обука послуге корисника постројења одмах по довршењу монтаже,

- дневнице и друге надокнаде за монтере и друго особље које је запослено на извођењу радова,

- извршење свих потребних испитивања и пробног погона.

14. Ако Извођач за време монтаже примети да се морају извести или накнадни радови на постројењу који нису обухваћени у погодбеном предрачуну или измене које могу имати утицаја на учинак или на обим радова, дужан је одмах поднети Инвеститору предрачун за те накнадне радове или измене постројења. Извођач ће приступити извођењу накнадних радова или измени тек пошто му Инвеститор одобри предрачун за те радове.

15. Извођач мора водити грађевинску књигу и грађевински дневник, према прописима.

16. Извођач је на градилишту одговоран једино Надзорном органу и са њиме општи преко грађевинског дневника. Наређења надзорног органа, телефоном или писмом, обавезна су за Извођача тек када се упису у дневник. На захтеве Извођача Надзорни орган мора донети решење у уговореном временском року. У противном Извођач има право на сразмерно продужење рока, или накнаду штете услед застоја.

17. Радове наведене у спецификацији Извођач ће извести са потребним бројем својих стручних монтера и помоћника монтера.

18. За оверу грађевинске књиге, дневника и других службених докумената, као и за надзор над радовима, Инвеститор је дужан да одреди једно стручно лице које ће га уједно заступати у свим пословима у вези извођења уговорених радова. Име тог лица Инвеститор је дужан писмено саопштити Извођачу.

19. Све инсталације морају бити испитане.

20. Испитивање постројења и других инсталација мора вршити Извођач радова уз обавезно присуство Надзорног органа.

21. О извршеном испитивању морају се саставити записници који садрже:

а) Предмет испитивања,

б) Попис лица која су вршила и присуствовала испитивању,

ц) Датум и време испитивања,

д) Околности под којима се врши испитивање (температура, киша, снег, и сл.),

е) Начин испитивања, са назнаком апарата и уређаја помоћу којих је вршено испитивање,

ф) Резултате испитивања са добијеним вредностима уз, евентуални, графички приказ резултата,

г) Заључак у коме са констатује да ли испитивање задовољава или не,

х) Својеручни потпис лица која су вршила испитивања и која су присуствовала испитивању.

22. Као завршетак монтажних радова сматра се дан када Извођач поднесе Надзорном органу писмени извештај о завршетку радова и овај то писмено потврди у грађевинском дневнику, односно, писменим путем затражи од Инвеститора да се образује комисија за технички пријем.

23. Пре подношења захтева надлежном органу за извршење техничког пријема објекта и добијања одобрења за пуштање у рад, корисник (Инвеститор) одређује стручна лица која ће извршити интерни технички преглед извршених радова према пројекту. О интерном техничком прегледу сачињава се извештај.

24. За технички пријем Извођач, односно, Инвеститор, је дужан да комплетира следећу документацију:

- Одобрење за градњу објекта, укључиво сагласности надлежних установа (ПТТ, водопривредна, енергетска итд.),

- Комплетну инвестиционо техничку документацију (машинске, грађевинске, електро пројекте, радионичке цртеже, итд.) са унесеним допунама и изменама које су   настале у току градње објекта,

- Оцену овлашћене стручне установе да су при пројектовању примењене прописане мере и нормативи заштите на раду,

- Атестну документацију употребљеног материјала и опреме у току градње,

- Записник о извршеним испитивањима уређаја и објекта,

- Дневник рада,

- Податке о геодетској контроли изведене трасе,

- Записник о интерном прегледу објекта,

- Упутства са шемама инсталације за пуштање у рад.

25. Комисија за технички пријем објекта дужна је да прегледа сву напред наведену документацију као и комплетно изграђени објекат. По завршеном раду, комисија даје мишљење, да ли је објекат изведен по пројекту и да ли се објекат може пустити у рад и под којим условима.

26. Након добијања употребне дозволе од надлежног органа објекат се може пустити у рад.

27. Периодични преглед свих постројења и уређаја, треба вршити два пута годишње. Преглед врши стручна комисија коју формира надлежни руководилац.

28. Периодични преглед обухвата следеће проверу исправности свих уређаја.

29. О извршеном прегледу постројења и уређаја стручна комисија подноси писмени извештај о стању постројења и даје предлог за откљањање недостатака.

30. Постројења и уређаји морају имати дневник рада у који се уписују, у одређеним временским размацима (једном месечно), сви потребни подати из којих се може лако видети нормалан рад постројења, као и одступање од прописаних услова рада.

31. Ови општи услови су обавезни за све учеснике у изградњи.

32. Сви учесници у изградњи морају се придржавати и свега осталог што предвиђа Закон о изградњи инвестиционих објеката.

4.2.5.2.2  ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА НИСКОГ НАПОНА

Ови технички услови су саставни део пројекта за извођење електричних инсталација и као такви су обавезни за извођача. Радове по овом пројекту може изводити само предузеће које је регистровано за извођење радова предвиђених пројектом.

Све радове по овом пројекту треба изводити у складу са вазећим техничким прописима и стандардима, тј. у складу са:

- Правилником о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона (Сл.лист СФРЈ бр. 53/88 и Сл. лист СРЈ бр. 28/95)

- Правилник о техничким нормативима за изградњу нисконапонских надземних водова (Сл. лист СРЈ бр. 6/92)

- Правилником о техничким мерама за погон и одржавање електроенергетских постројења и водова (Сл. лист СРЈ бр. 41/93)

- Правилник о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњена (Сл. лист СРЈ бр. 11/96)

- Правилник о техничким нормативима за заштиту од статичког електрицитета (Сл.лист СФРЈ бр.62/73)

- Правилник о техничким нормативима за заштиту нисконапонских мрежа и припадајућих трафо станица (Сл. лист СФРЈ бр. 13/78).

- Другим важећим техничким прописима и правилницима

- Свим важећим стандардима СРПС-а

- Важност стандарда и прописа рачунаће се на дан техничког пријема објекта, тако да се морају применити све у међувремену настале измене истих.

- Уколико се у току извођења радова појаве оправдана одступања од пројекта, извођач мора за свако одступање да прибави писмену сагласност инвеститора и надзорног органа, који ће по потреби упознати и пројектанта и за измену тражити његову сагласност. За већа одступања од одобреног пројекта надлежан је пројектант који је овај пројекат израдио.

- Радови на објекту могу почети тек када је прибављено одобрење за изградњу инвестиционог објекта од надлежног органа и да су обезбеђена средства рада, транспорта, заштите и потребан материјал. Руководилац градилишта обавезан је да сваки дан води грађевински дневник и грађевинску књигу, које оверава представник инвеститора и надзорни орган. Након завршених радова извођач је обавезан да сачини техничку документацију коју у оргиналу предаје инвеститору.

- Сав материјал употребљен за ову инсталацију мора бити првокласног квалитета и изведен према стандардима СРПС-а.

- Приликом извођења радова извођач је дужан да води рачуна о већ изведеним радовима. Ако би се изведени радови при монтажи електричне инсталације непотребно или услед немарности оштетили, трошкове штете сносиће извођач електричне инсталације.

- При постављању каблова или проводника у цеви, сви проводници који припадају једном струјном кругу морају бити постављени у једну цев.

- Спајање проводника може се вршити само у спојним разводним кутијама, орманима, батеријама и шахтовима.

- Металне заштитне облоге цеви и каблова не смеју бити употребљене као повратни проводници као ни проводници за заштитно уземљење.

- Све проводнике савијати благим кривинама без оштрих углова.

- Каблови морају бити из једног дела и трајно положени на потребним местима као и механички заштићени.

- У нормалном раду све стезаљке и делови опреме који су под напоном морају бити заштићени од додира.

- Уземљење мора бити опремљено мерним спојем на коме ће се мерити прелазни отпор уземљивача.

- При испитивању отпора изолације електричних водова морају отпор изолације вода напона 220 V према земљи треба да је најмање 220 кома, а отпор изолације између водова напона 380 V према земљи најмање 380 кома.

Ако се приликом испитивања и прегледа инсталације констатује да је иста неисправна, извођач је дужан да о свом трошку исту доведе у исправно стање.

4.2.5.2.3  ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ КОНТРОЛНО МЕРНИХ ИЗВОДА

Контролно мерни изводи се постављају, по правилу, у току извођења радова на самом полагању цевовода. Изводи се приварују на већ положени цевовод у рову, непосредно пре затрпавања рова. Изводи се по правилу раде алумотермитним заваривањем кабла за цевовод. У случају да се извод приварује на цевовод који је у експлоатацији, треба водити рачуна да се извод завари на некородирани део цевовода. У оба случаја се контактни завртањ или кабел директно учвршћује у форму постављену на очишћену цев. Форма се напуни алумотермитним пуњењем и упали термним упаљачем. Након изгарања смесе, кабел остаје приварен за цев. Спој треба очистити од шљаке и добро изоловати, како не би дошло до убрзане корозије на контакту два метала. Каблове приварене за цевовод треба најкраћим путем довести до контролно мерног стубића и спојити на за то одређене стезаљке, према приложеним шемама за поједине типове стубића.

Контролно мерни стубићи се израђују у радионици, према нацрту за стубић. Стубићи се учвршћују као слободностојећи у бетонски темељ или на одушне цеви на местима укрштања са саобраћајницама. По правилу се стубићи уграђују изнад самог цевовода. У градском подручју, уместо стубића, мерне кутије се уграђују у шахте, у нивоу асфалта. Код паралелних цевовода, стубићи се изводе као заједнички, односно на исти стубић се доводе изводи са паралелних цевовода. Стубићи се могу поставити између или изнад једног од паралелних цевовода, у зависности од локалних услова. Код постављања новог цевовода, поред постојећих стубића поставиће се нови стубићи предвиђени за прикључак на оба цевовода, али изнад старог цевовода, због кратких постојећих извода. У овим случајевима треба залепити скицу положаја стубића, у односу на цевоводе, унутар стубића.

За контролно мерне изводе, који се постављају на цевоводе који се налазе у зони утицаја водова високог напона, због чега се на њима могу јавити већи напони, у случају већих сметњи на воду високог напона, треба израдити уземљиваче који ће се спојити на одводнике пренапона монтиране у мерној кутији стубића. На овај начин ће се одвести пренапони са цевовода на самом месту настанка, спречити појава пренапона дуж цевовода, смањити напрезање изолације од пренапона и постићи ефикаснија заштита од опасног напона додира.

Одговорни пројектант:	Вук Петровић, дипл.инж.ел.

Број лиценце:	350 7065 04

Потпис: