**5.2 PROJEKAT STABILNIH INSTALACIJA DOJAVE POŽARA I DETEKCIJE GASA ZA REKONSTRUKCIJU OBJEKTA ENERGETSKI BLOK O-174, CENTRALNA KOTLARNICA**

Investitor: **HK ,,Krušik'' a.d.**

**Vladike Nikolaja 59, 14 000 Valјevo**

Objekat:  **POMOĆNA ZGRADA - DEO - ENERGETSKI BLOK O-174, CENTRALNA KOTLARNICA, PR+SP BROJ 1**

**KP 698/7, KP 698/11, KP 698/2 KO Valјevo**

**Vladike Nikolaja 59, Valјevo**

Vrsta tehničke dokumentacije: **IDR Idejno rešenje**

Naziv I oznaka dela projekta: **5.2 - PROJEKAT STABILNIH INSTALACIJA DOJAVE POŽARA I DETEKCIJE GASA**

Vrsta radova: **rekonstrukcija, dogradnja i nova gradnja**

Projektant: **Beling d.o.o. Beograd, Španskih boraca 32a, lokal 3,**

**11070 Novi Beograd**

Odgovorno lice projektanta: **Blagoje Stojković**



Potpis:

Odgovorni projektant:  **Blagoje Stojković, dipl. inž.el.**

Broj licence: **IKS 353 M183 13, MUP 07-152-326/13**

Potpis:

Broj dela projekta: IDR-DP-0105/24

Datum: 2024. godine

|  |  |
| --- | --- |
| Projektant:  Beling d.o.o. Beograd,  Španskih boraca 32a,lokal 3, Novi Beograd | Odgovorni projektant:  Blagoje Stojković, dipl. inž.el.  IKS 353 M183 13, MUP 07-152-326/13 |
|  |  |

# **SADRŽAJ PROJEKTA PROJEKAT STABILNIH INSTALACIJA DOJAVE POŽARA I DETEKCIJE GASA**

|  |  |
| --- | --- |
| 5.2.1. | Naslovna strana dela projekta |
| 5.2.2 | Sadržaj dela projekta |
| 5.2.3. | Rešenje o imenovanju odgovornog projektanta projekta stabilnih instalacija dojave požara i detekcije gasa |
| 5.2.4. | Izjava odgovornog projektanta projekta stabilnih instalacija dojave požara i detekcije gasa |
| 5.2.5 | Tekstualna dokumentacija |
| 5.2.5.1. | Tehnički opis |
| 5.2.5.2. | Tehnički uslovi |
| 5.2.6. | Numerička dokumentacija |
| 5.2.6.1. | Proračuni |
| 5.2.7. | Grafička dokumentacija |
| 1. | Situacioni plan |
| 2. | Instalacije SKSa |
| 3. | Instalacije detekcije gasa |

**5.2.3 REŠENJE O IMENOVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA**

Na osnovu člana 128 Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 72/09, 81/09 -ispravka, 64/10 odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 -odluka US, 132/14 i 145/14, 83/2018 , 31/2019 i 37/19 – dr.zakoni i 9/2020, 52/21 I 62/2023) i odredbi Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi I nameni objekata ("Službeni glasnik RS", br. 96/2023) kao:

ODGOVORNI PROJEKTANT

za izradu 5.2 Projekat stabilnih instalacija dojave požara i detekcije gasa koji je deo Idejnog rešenja za rekonstrukciju, dogradnju i izgradnju objekta POMOĆNA ZGRADA - DEO - ENERGETSKI BLOK O-174, CENTRALNA KOTLARNICA, PR+SP BROJ 1 koji se nalazi na KP 698/7 K.O. Valјevo i čiji se delovi nalaze na KP 698/11 i KP 698/2 K.O. Valјevo, u okviru kompleksa HK ,,Krušik'' a.d. u ulici Vladike Nikolaja br. 59 u Valјevu, određuje se :



Blagoje Stojković, dipl.inž.el. broj licence IKS 353 M183 13

broj licence MUP 07-152-326/13

|  |  |
| --- | --- |
| Projektant: | "BELING" d.o.o, Ulica V br.16/1,  32104 Atenica, Čačak |
| Odgovorno lice: | Blagoje Stojković |
|  |  |
| Potpis: | Blagoje-Scan potpis0002 |
|  |  |
| Broj dela projekta: | IDR-DP-0105/24 |
| Mesto i datum: | Beograd, 2024. godine. |

**5.2.4 IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA PROJEKTA**

**STABILNIH INSTALACIJA DOJAVE POŽARA I DETEKCIJE GASA**

Odgovorni projektant 5.2 Projekta stabilnih instalacija dojave požara i detekcije gasa koji je deo Idejnog rešenja za rekonstrukciju, dogradnju i izgradnju objekta POMOĆNA ZGRADA - DEO - ENERGETSKI BLOK O-174, CENTRALNA KOTLARNICA, PR+SP BROJ 1 koji se nalazi na KP 698/7 K.O. Valјevo i čiji se delovi nalaze na KP 698/11 i KP 698/2 K.O. Valјevo, u okviru kompleksa HK ,,Krušik'' a.d. u ulici Vladike Nikolaja br. 59 u Valјevu

Blagoje Stojković, dipl. Inž.el.

IZJAVLJUJEM

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | da je projekat u svemu u skladu sa izdatim uslovima imalaca javnih ovlašćenja; |  |
| 2. | da je projekat izrađen u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, propisima, standardima i normativima iz oblasti izgradnje objekata i pravilima struke |  |
| 3. | Da je projekat u svemu u skladu sa načinima za obezbeđenje ispunjenja osnovnih zahteva za objekat predviđenih elaboratima i studijama |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Odgovorni projektant PZI: | Blagoje Stojković, dipl.inž.el. |
| Broj licence: | IKS 353 M183 13  MUP 07-152-326/13 |
| Potpis: | Blagoje-Scan potpis0002 |
| Broj dela projekta: | IDR-DP-0105/24 |
| Mesto i datum: | Beograd, 2024. godine |